ДОКЛАД

«О правоприменительной практике Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 1-ое полугодие 2017 года

(«как делать нельзя»).

Настоящий доклад подготовлен в рамках подготовки к проведению публичных мероприятий с подконтрольными субъектами в 3 квартале                    2017 года во исполнение положений приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Верхне-Донское управление Ростехнадзора (далее – Управление), являясь органом федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности,  федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, федерального государственного строительного надзора и федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, осуществляет контроль за соблюдением подконтрольными организациями требований нормативных правовых актов на территории пяти субъектов Российской Федерации, относящихся к юрисдикции Управления: Воронежской области, Белгородской области, Курской области, Липецкой области и Тамбовской области.

Деятельность Управления, как и всего Ростехнадзора, направлена на предупреждение нарушений обязательных требований промышленной безопасности, энергобезопасности, безопасности гидротехнических сооружений, строительных правил и норм подконтрольными предприятиями, организациями.

При осуществлении надзорной и контрольной работы особое внимание уделяется:

совершенствованию управления промышленной безопасностью, государственному постоянному надзору;

соблюдению требований безопасности в электроэнергетике, анализу прохождения ОЗП и подготовке к проведению проверок готовности энергоснабжающих организаций к  ОЗП;

соблюдению требований безопасности на гидротехнических сооружениях (ГТС), контролю за подготовкой и прохождением весеннего паводка на ГТС;

соблюдению требований технических регламентов;

анализу показателей контрольно-надзорной деятельности, административной практики;

анализу выявленных при обследованиях нарушений.

При организации надзорной и контрольной деятельности практикуется комплексный подход к осуществлению проверок состояния безопасности по всем направлениям.

При подведении основных итогов работы можно отметить, что запланированные мероприятия отчетного периода выполнены в полном объеме.

Работы по подготовке планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управлением на соответствующие годы осуществляются в соответствии с Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утв. постановлением Правительства от 30.06.2010 № 489 (далее - Правила). Настоящие Правила устанавливают порядок подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - ежегодные планы), их согласования и представления в органы прокуратуры, исключения проверок из ежегодного плана, внесение изменений в ежегодный план, а также типовую форму ежегодного плана.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) в Управлении издаются распоряжения о проведении как плановых, так и внеплановых проверочных мероприятий в отношении поднадзорных организаций (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей).

В результате обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Верхне-Донском управлении Ростехнадзора (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 26.11.2016 № 505 «Об утверждении Порядка организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору») в 1-м полугодии  2017 года выявлены наиболее часто нарушаемые субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, предприятиями, организациями, должностными лицами нормативные акты. К их числу относятся:

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденые Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N229, зарегистрированы в Минюсте России 20.06.2003 № 4799;

Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 8 июля 2002 г. N 204;

Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

Градостроительный кодекс РФ;

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 №1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов»;

Технический регламена Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «О безопасности лифтов».

По результатам обобщения и анализа применения мер административного характера Верхне-Донским управлением Ростехнадзора  за 1-ое полугодие  2017 года установлено, что число дел об административных правонарушениях (возбужденных):

| В сфере государственного энергетического надзора | 1088 |
| --- | --- |
| В сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений | 703 |
| В сфере строительного надзора | 59 |

Всего 1850 возбужденных должностными лицами Управления административных дел.

В 1-м полугодии 2017 года уполномоченными должностными лицами Управления было применено административных наказаний в  виде административных штрафов к:

| Гражданам | Должностным лицам | Юридическим лицам |
| --- | --- | --- |
| В сфере государственного энергетического надзора |  |  |
| 7 | 927 | 129 |
| В сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений |  |  |
| 16 | 449 | 134 |
| В сфере строительного надзора |  |  |
| 0 | 28 | 31 |
| Всего: |  |  |
| 23 | 1404 | 294 |

В 1-м полугодии 2017 года Верхне-Донским управлением Ростехнадзора применена мера наказания в виде административного приостановления деятельности поднадзорных организаций в количестве 94 (из них приостановление деятельности по эксплуатации технических устройств и опасных производственных объектов применено непосредственно Управлением - 61, через суд – 33).

В сфере государственного энергетического надзора к субъектам правонарушений были применены статьи 9.7, 9.8, 9.9, 9.11, части 7,8,10 ст. 9.16, ч.1 ст.19.4, ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

В сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасностью гидротехнических сооружений к субъектам правонарушений были применены статьи 9.1, 9.2, 9.10, 9.11, 9.19, 11.14, части 2,3,4 ст. 14.1, 14.43, 14.52, 19.4.1, ч.1, 11 ст. 19.5, 19.7, 19.22, ч.1 ст. 20.25  КоАП РФ.

В сфере государственного строительного надзора к субъектам правонарушений были применены статьи 9.4, 9.5, 9.5.1, части 1,6 ст. 19.5 КоАП РФ.

В 1-м полугодии 2017 года Верхне-Донское управление Ростехнадзора приняло участие в  204-х судебных заседаниях, в том числе в Арбитражных судах – 23 дела, в судах общей юрисдикции – 181 дело.

Выиграно 203 дела, проиграно 1 дело.

Типовые и массовые нарушения обязательных требований законодательства.

А) Обзор правоприменительной практики за 1-ое полугодие 2017 года в части анализа нарушений Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее Закон № 35-ФЗ).

Приведенные данные свидетельствуют о рассмотрении судами различных уровней за 1-ое полугодие 2017 года 94 дел, решения вынесены в пользу Управления. Наиболее характерными нарушениями обязательных требований энергетической безопасности являются:

- не назначение в установленном порядке необходимого количества квалифицированного электро- и теплотехнического персонала;

- неудовлетворительное ведение и содержание технической документации;

- нарушение сроков проведения технического освидетельствования тепловых и энергоустановок, технологических систем и  энергооборудования потребителей электрической  и тепловой  энергии;

- нарушение сроков проведения профилактических (межремонтных) испытаний и измерений параметров электротехнического оборудования;

- нарушение сроков проведения режимно-наладочных испытаний тепловых энергоустановок;

- рост числа энергооборудования, отработавшего нормативный  срок службы;

- не укомплектованность проверенными защитными средствами;

- отсутствие программы в области энергосбережения.

Б) Обзор правоприменительной практики за 1-ое полугодие 2017 года в части анализа нарушений Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее Закон №116-ФЗ).

Анализируя приведенные данные, можно констатировать следующее:

Судами различных уровней в 1-м полугодии 2017 года рассмотрено 94 дела, решения вынесены в пользу Управления.

Наиболее характерными нарушениями обязательных требований промышленной безопасности являются:

- недостаточный уровень производственного контроля со стороны руководителей и специалистов при эксплуатации опасных производственных объектов;

- использование оборудования и сетей, отработавших нормативный срок службы;

- несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений, технических устройств,  применяемых на опасных производственных объектах;

- не переоформление лицензий на виды деятельности, наименования которых изменены, лицензий, не содержащих перечней работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности, и лицензий, содержащих перечни работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности, если нормативными правовыми актами Российской Федерации в указанные перечни внесены изменения;

не проведение своевременного страхования опасных производственных объектов;

- неудовлетворительное ведение и содержание эксплуатационной технической документации;

- несвоевременное проведении подготовки и аттестации персонала;

- недостаточная квалификация персонала;

- низкая трудовая и технологическая дисциплина.

В) Обзор правоприменительной практики за 1-ое полугодие 2017 года в части анализа нарушений Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (далее – Закон №117-ФЗ).

Судами различных уровней было рассмотрено 5 дел, решения вынесены в пользу Управления.

Наиболее типичными нарушениями, выявленными в ходе проверок безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, являются:

-  отсутствие расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС;

- отсутствие деклараций безопасности, инструкций по эксплуатации ГТС;

- несвоевременное проведения ремонтных работ.

Г) Обзор правоприменительной практики за 1-ое полугодие 2017 года в части анализа нарушений Градостроительного кодекса РФ.

Наиболее типичными нарушениями, выявленными в ходе осуществления государственного строительного надзора на особо опасных и уникальных объектах, являются:

- нарушения требований проектной документации;

- нарушения безопасности труда в строительстве, норм и правил пожарной безопасности, нарушения санитарного и экологического законодательства;

- недостаточный уровень осуществления строительного контроля, как со стороны заказчика, так и со стороны лиц, осуществляющих строительство;

- недостаточный уровень профессиональной подготовки инженерно-технического персонала, допущенного к проведению строительно-монтажных работ;

- низкая производственная дисциплина отдельных руководителей, которые не обеспечивают необходимую организационно-техническую подготовку строительства и отсутствие с их стороны системного подхода к планированию строительства.

Д) Обзор правоприменительной практики за 1-ое полугодие 2017 года в части анализа нарушений требований технического регламена Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «О безопасности лифтов».

Наиболее типичными нарушениями, выявленными в ходе проверок соблюдения требований технического регламена Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «О безопасности лифтов», являются:

- не проведение своевременного страхования опасных объектов, на которых эксплуатируются лифты;

- ненадлежащее ведение эксплуатационной технической документации;

- технические неисправности;

- не выполнение требований руководства по эксплуатации лифта при проведении технического обслуживания.

Результаты административных и судебных оспариваний решений, действий (бездействия) Верхне-Донского управления Ростехнадзора и его должностных лиц

В 1-м полугодии 2017 года оспорено решений, действий (бездействий) должностных лиц Управления в количестве 1 единицы. В удовлетворении требований заявителя судом было отказано, т.е. действия Управления признаны законными.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях за вышеназванный период судами различных уровней статья 2.9 КоАП РФ  (малозначительность совершенного правонарушения) не применялась.

Судами различных уровней применены положения статьи 4.1 КоАП РФ, т.е. назначены наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ в 9 (девяти) случаях, а именно: снижен размер административного штрафа с 200 тысяч до 100 тысяч – в 6 (шести) случаях; с 200 тысяч до 0 тысяч (предупреждение) – в 1 (одном) случае; с 400 тысяч до 200 тысяч – в 2 (двух) случаях.

Арбитражными судами и судами общей юрисдикции вынесено административное наказание в виде предупреждения в 27 (двадцати семи) случаях.

В 1-м полугодии 2017 года должностными лицами Управления при рассмотрении дел об административных правонарушениях в отношении лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства,  применялась  статья 4.1.1 КоАП РФ, т.е. принималось процессуальное решение о возможности ограничиться предупреждением при наличии законных оснований.

Исходя из многолетней практики, хочется отметить, что у судов различных уровней крайне непопулярна такая мера административного наказания, как дисквалификация. За период 2016 года и 1-ое полугодие 2017 года Управлением было направлено в суды 8 (восемь) административных дел в отношении должностных лиц для применения такого вида административного наказания, как дисквалификация. По результатам рассмотрения всех этих  дел судами были вынесены постановления о назначении наказания в виде административного штрафа.

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, Управлением проводится профилактическая работа посредством направления в адрес подконтрольных организаций методических писем с расширенным разъяснением о необходимости переоформления специального разрешения (лицензии), о необходимости предоставления полисов обязательного страхования на потенциальные опасные объекты и другие.

Ведется постоянный мониторинг мер, принимаемых органами исполнительной власти в субъектах Российской Федерации по обеспечению безопасности бесхозяйных ГТС, органами местного самоуправления по постановке на учет бесхозяйных ГТС в органах государственной регистрации.