## Воронеж
Административные приостановки за 2015 год по Воронежской области.
№ п.п. | Наименование юридического лица | Статья КоАП РФ | Принятое решение
1 | ОАО «Ветсанутильзавод «Гремяческий» | ч.3 ст.9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации части взрывопожароопасного производственного объекта «сеть газопотребления ОАО «Ветсанутильзавод «Гремяческий», рег.№ ОПО А12-00190-001- парового котла Е-1,0-0,9ГН-2 (МЗК-7АГ-2) рег.№7324, зав.№2886 на срок 15 суток
2 | ООО Управляющая компания «Теплокомсервис» | ч.3 ст.9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации котла ДКВР 4-13 регистрационный №7412 ООО Управляющая компания «Теплокомсервис» котла ДКВР 4-13 сроком 10 суток
3 | ЗАО «Фруктовые воды» | ч.3ст.9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации аммиачно-холодильной установки (агрегат №4 в составе: испаритель рег. №0287 А, конденсатор рег. № 0288 А, маслоотделитель, приёмный трубопровод аммиака) ЗАО «Фруктовые воды» сроком на 90 суток
4 | Индивидуальный предприниматель Угрюмов Евгений Анатольевич | ч.3 ст.9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации составной части ОПО – грузоподъемного башенного крана КБ-408, зав. №362 по месту осуществления деятельности: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Полевая, 44а ИП Угрюмов Е.А. сроком на 30 суток
5 | ООО «УГМК Рудгормаш-Воронеж» | ч.3 ст.9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации части взрывопожароопасного производственного объекта «Площадка кислородной станции», рег.№ ОПО А12-03543-0009- баллонов-реципиентов рег. №14911, 14912, 14913, 14914, 14915, 14916, 14917, 14918, 14919 ООО «УГМК Рудгормаш-Воронеж» на срок 30 суток
6 | ООО «Хохольский сахарный завод» | ч.3 ст.9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации части взрывопожароопасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег.№ ОПО А12-03417-001- трубопровода пара рег. №612, эксплуатируемого по месту осуществления деятельности Воронежская обл., Хохольский р., р.п. Хохольский, ул. Ленина, д. 2 ООО «Хохольский сахарный завод» на срок 15 суток
7 | ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики» | ч.3 ст.9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатациичасти взрывопожароопасного производственного объекта парового котла ДКВР 10/13, рег.№ 7371, зав.№101200 ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики» на срок 20 суток
8 | ООО «Синтез» | ч.3 ст.9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации части взрывопожароопасного производственного объекта «станция газозаправочная (автомобильная)», а именно сосуда для СУГ рег.№ 15060 по месту осуществления лицензируемого вида деятельности: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Ростовская, д. 6/1 ООО «Синтез» на срок 10 суток
9 | ООО «Атом Строй» | ч.3ст.9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации части взрывопожароопасного производственного объекта - грузоподъемного башенного крана КБМ-401П, зав.№158, рег.№А12-11085к ООО «Атом Строй» на срок 30 суток
10 | ООО «Воронежмонтажавтоматика-М» | ч.3ст.9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации части взрывопожароопасного производственного объекта – сосуда, работающего под давлением, для СУГ рег. №15214, зав. №499 ООО «Воронежмонтажавтоматика-М» на срок 20 суток
11 | ООО «Регион РС» | ч.3ст.9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации части взрывопожароопасного производственного объекта «Станция газозаправочная (автомобильная)» – неизвестного сосуда в качестве резервуара для хранения СУГ ООО «Регион РС» на срок 60 суток
12 | ООО «Алтиус Инжинеринг и Констракшн» | ч.3ст.9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации части взрывопожароопасного производственного объекта - грузоподъемных башенных кранов КБ 408.21, рег.№ 9407, зав.№564 и КБМ-401П, рег. №11055, зав. №12 ООО «Алтиус Инжинеринг и Констракшн» на срок 60 суток
13 | ООО Управляющая компания «Теплокомсервис» | ч.3 ст.9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации котла ДКВР 6,5-13 рег. №7414 ООО Управляющая компания «Теплокомсервис» на срок 10 суток
14 | ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» | ч.3 ст.9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации площадки хранения мазутного топлива котельной ОГЭ 77/25 рег.№А12-000228-0023, включающего технические устройства: трубопроводы мазута рег.№3512, рег.№3513, №3514, №3511; резервуары:тех№1 V=5000м3 тех №2 V=5000м3, приемная емкость зав.№3, мазутно-насосная станция ПАО «ВАСО» сроком на 90 суток
15 | ООО «Котельная ДСК» | ч.3ст.9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации котла ПТВМ-30, зав.№921, рег. №5561 ООО «Котельная ДСК» на срок 10 суток
16 | ООО «ТЕХНОКОМ» | ч.3 ст.9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации составной части ОПО – грузоподъемного башенного крана КБМ-401П, рег. № 10752, зав. №503 ООО «ТЕХНОКОМ» на срок 60 суток
17 | МКП «Воронежтеплосеть» | ч.3 ст.9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасного производственного объекта: «Система теплоснабжения Железнодорожного района» рег. №А12-00026-0013, а именно парового котла Е-4-14ГМ, рег. 7167 по адресу:г. Воронеж, ул. Б. Хмельницкого, 79к МКП «Воронежтеплосеть» на срок 30 суток
18 | МКП «Воронежтеплосеть» | ч.3 ст.9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасного производственного объекта: «Система теплоснабжения Коминтерновского района» рег. №А12-00026-0010, а именно парового котла ДЕ-6,5-14ГМ, зав.№ 902812, рег.№7102 по адресу:г. Воронеж, пер. Здоровья,25к МКП «Воронежтеплосеть» на срок 30 суток
19 | ООО «Гидроспецфундаментстрой» | ч.3ст.9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации составной части ОПО – грузоподъемного гусеничного крана МКГ-25БР, зав. №3979, учетный №А12-10808, установленного на строительной площадке по адресу: г. Воронеж, ул. Свободы, 21 ООО «Гидроспецфундаментстрой на срок 45 суток
20 | ООО «Гидроспецфундаментстрой» | ч.3ст.9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации составной части ОПО – грузоподъемного гусеничного крана МКГ-25БР, зав. №4241, учетный №А12-00217-0002ПС, установленного на строительной площадке по адресу: г. Воронеж, ул. Свободы, 21 ООО «Гидроспецфундаментстрой на срок 45 суток
21 | ООО «Гидроспецфундаментстрой | ч.3 ст.9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации составной части ОПО – грузоподъемного гусеничного крана МКГ-25.01, зав. №2, учетный №А12-00217-0001ПС, установленного на строительной площадке по адресу: г. Воронеж, ул. Свободы, 21 ООО «Гидроспецфундаментстрой на срок 45 суток
22 | ООО «Гидроспецстрой» | ст.9.11 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации трансформатора №1 S – 400кВа ТП 6/0,4кВ №282, бытовой вагончик, электронагреватель душа в мастерской, расположенной в г. Борисоглебск Восточная часть города (производственная база) ООО «Гидроспецстрой» на срок 90 суток
23 | ОАО «Завод тяжелых механических прессов» | ст.9.11 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации ТП № 31 ОАО «Завод тяжелых механических прессов на срок 30 суток
24 | ОАО «Агроэлектромаш» | ст.9.11 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации электроустановок металлообрабатывающего токарного центра механического участка, силовых шкафов (ШС0 1Б 240П ОАО «Агроэлектромаш» на срок 45 суток
25 | МУП «Песковское жилищно-коммунальное хозяйство» | ст.9.11 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации на пилорамы МУП «Песковское жилищно-коммунальное хозяйство» на срок 30 суток
26 | ООО «Золотой колос Агро» | ст.9.11 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации электрооборудования склада запасных частей ООО «Золотой колос Агро» на срок 30 суток
27 | ОАО «Знамя Октября» | ст. 9.11 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации электрооборудования пилорамы ОАО «Знамя Октября» сроком на 60 суток
28 | ООО «Теплоэнергоснаб» | ч. 3 ст. 9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасного производственного объекта: «Система теплоснабжения Ленинского района» рег. №А12-02963-0001, а именно парового котла ДКВР 4-13, зав.№ 51281, рег.№7212 по адресу: г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой Дивизии, д. 11 ООО «Теплоэнергоснаб» на срок 30 суток
29 | ОАО «Минудобрения | ч. 3 ст. 9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации трубопровода жидкого аммиака рег. №0306 ОПО склада готовой продукции (аммиак) ОАО «Минудобрения» сроком на 90 суток
30 | ЗАО «Завод растительных масел Бобровский» | ч. 3 ст. 9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации технического устройства нории НЦ-100 инв. № 86, установленной на приеме растительного сырья с автотранспорта, входящего в состав ОПО – Площадка механизированных складов бестарного напольного хранения растительного сырья ЗАО «Завод растительных масел Бобровский» на срок 30 суток
31 | АО «Воронежсинтезкаучук» | ч. 3 ст. 9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации полимеризаторов тех.№№36/2,8 – 4 батареи цеха № 25 ОПО площадки участка производства синтетического каучука СКС АО «Воронежсинтезкаучук» на срок 90 суток
32 | ООО «Энерговид» | ч. 3 ст. 9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации котла № 2 (зав.№49) котельной по ул. Планетная, 26 в г. Воронеже ООО «Энерговид» на срок 5 суток
33 | ООО «Энерговид» | ч. 3 ст. 9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации котла № 3 (зав.№ 50) котельной по ул. Планетная, 26 в г. Воронеже ООО «Энерговид» на срок 5 суток
34 | ООО «ГРАДСТРОЙ» | ч. 3 ст. 9.1 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации технического устройства – грузоподъемного башенного крана КБ-403А, зав.№1114, установленного на объекте строительства жилого дома в г. Воронеже, ул. Лесная поляна, позиция 21А ООО «ГРАДСТРОЙ» на срок 90 суток