## Воронеж
Административные приостановки за 2 квартал 2017 года по Курской области.
№ п.п. | Наименование юридического лица | Статья КоАП РФ | Принятое решение
1 | ОБУЗ «Железногорская городская больница № 2» | ст. 9.11 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации АП-50 вентиляции травмпункта ОБУЗ «Железногорская городская больница № 2», расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 76 на срок 30 суток
2 | МОУ «1-я Засеймская средняя общеобразовательная школа» | ст. 9.11 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации РЩ-0,4 кВ к которому подключены электроустановки газовой котельной МОУ «1-я Засеймская СОШ», расположенной по адресу: Курская область, Мантуровский район, с. 1-Засемье, ул. Школьная, д. 52 на срок 30 суток
3 | САУ КО «Лесопожарный центр» | ст. 9.11 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации заточного станка, установленного в цехе по переработке САУ КО «Лесопожарный центр», расположенного по адресу: Курская область, п. Золотухино, ул. Садовая, д. 1а на срок 30 суток
4 | АО «Тимское ДРСУ № 3» | ст. 9.11 | Административное приостановление деятельности по эксплуатации водонагревателя находящегося в адм. здании Мантуровского прорабского участка АО «Тимское ДРСУ №3», подключенного к РЩ-0,4 кВ, не имеющего аппарата защиты от КЗ, заземляющего устройства и протоколов замера сопротивления, расположенного по адресу: Курская область, Мантуровский район, с. Сейм, ул. Дорожная, д. 12 на срок 30 суток