**Обзор**

**правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности
в Верхне-Донском управлении Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 6 месяцев 2021 года**

### Федеральный государственный энергетический надзор

Федеральный государственный энергетический надзор
за 6 месяцев 2020 года осуществлялся в 5 субъектах Российской Федерации: Воронежская, Курская, Белгородская, Липецкая и Тамбовская области.

Общее количество поднадзорных Верхне-Донскому управлению Ростехнадзора (далее - Управление) организаций, в том числе потребителей электроэнергии составляет более 7,7 тыс.

|  |  |
| --- | --- |
| Общее число поднадзорных объектов электроэнергетики | – 138,929 тыс.  |
| Тепловых электростанций | – 3; |
| Газотурбинных (газопоршневых) электростанций | – 10;  |
| Малых (технологических) электростанций | – 2040; |
| Котельных всего,в том числе: | – 3579; |
|  производственных | – 33; |
|  отопительно-производственных | – 122; |
|  отопительных | – 3424; |
| Электрических подстанций  | – 56,8 тыс.; |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении),  | – 6,3 тыс. км; |
| Линии электропередачи всего, в том числе: | – 243,059 тыс. км; |
|  напряжением до 1 кВ | – 106,1тыс. км; |
|  напряжением от 1 кВ до 110 кВ | – 131,5тыс. км; |
|  напряжением 220 кВ и выше | – 5,4 тыс. км. |

За 6 месяцев 2021 года проведено 429 проверок, в том числе 86 плановых и 343 внеплановых обследований.

По результатам проверок выявлено 6919 нарушений обязательных требований нормативных документов.

Инспекторским составом Управления:

а) возбуждено 293 дела об административных нарушениях в отношении юридических и должностных лиц, в том числе:

- в ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности выявлены случаи невыполнения предписаний органов государственного энергетического надзора, возбуждены и переданы на рассмотрение в судебные органы 60 протоколов об административном правонарушении по ст. 19.5 КоАП РФ в отношении юридических и должностных лиц;

- в целях укрепления платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов по материалам обращений энергосбытовых компаний Управлением возбуждено 28 протоколов об административном правонарушении по ст. 9.22 и ст. 14.61 КоАП РФ в отношении юридических и должностных лиц, рассмотрено должностными лицами Управления 7 дел и передано на рассмотрение в судебные органы 21 дело.

б) наложено 200 административных штрафа на сумму 1178,1 тыс. рублей и 14 предупреждений в отношении юридических и должностных лиц.

Судебными органами по протоколам, составленным инспекторским составом Управления, принято 14 решений об административном приостановлении деятельности юридических лиц.

При рассмотрении обращений, поступивших в Управления от юридических лиц и граждан, вынесено 54 предостережения в адрес предприятий и организаций (меры профилактического воздействия).

Основными типовыми и массовыми нарушениями обязательных требований остаются:

- отсутствие в полном объеме подготовленного и аттестованного персонала, ответственных лиц и их заместителей;

- неудовлетворительное ведение и содержание технической документации;

- несвоевременное проведение испытаний энергоустановок;

- рост числа отработавших нормативный срок эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей.

В целях устранения выявленных замечаний, организациям, допустившим нарушения, выдавались предписания со сроками устранения.

За отчетный период обжалований выданных предписаний
об устранении выявленных нарушений требований не осуществлялось, судебные решения об отмене предписаний отсутствуют.

За 6 месяцев 2021 года произошло 2 несчастных случая со смертельным исходом (Курская область), в то время как за аналогичный период 2020 года –
1 несчастный случай.

Основные причины несчастных случаев:

- невыполнение мероприятий по повышению надежности и безопасности работы оборудования;

- проведение работ в электроустановках без применения электрозащитных средств;

 - неисправность основного энергетического оборудования;
 - недостаточная подготовленность персонала к выполнению приемов, влияющих на безопасность работ;

 - нарушение работником требований охраны труда во время работы;

 - неэффективность мероприятий по подготовке и обучению персонала

 - невыполнение мероприятий выполнению требований безопасности, обеспечивающих безопасность работ в энергоустановках.

Исходя из анализа обстоятельств и причин несчастных случаев, руководителям поднадзорных организаций было рекомендовано:

доводить до работников материалы анализов несчастных случаев
на энергоустановках, подконтрольных органам Ростехнадзора, при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда;

повысить уровень организации производства работ на электрических установках, исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест;

обеспечивать проверку знаний персоналом нормативных правовых актов
по охране труда при эксплуатации электроустановок; персонал,
не прошедший проверку знаний, к работам в электроустановках не допускать;

обеспечить установленный порядок содержания, применения
и испытания средств защиты;

усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ;

проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий; повышать производственную дисциплину;

особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед;

повысить уровень организации работ по монтажу, демонтажу, замене
и ремонту энергооборудования;

усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотров;

не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях
и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств;

не допускать проведение работ вне помещений при проведении технического обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости.

За 6 месяцев 2021 года произошла 1 авария (Тамбовская область), в то время как за аналогичный период в 2020 году – 1 авария.

Причины:

- отсутствие опорных железобетонных подушек под узлы опирания ферм на отметке +10,910;

- некачественное исполнение кирпичной кладки (кладка без перевязки), что привело к искусственному расслоению стен ещё на этапе строительства. Фактически выполнены две самостоятельные рядом расположенные несущие стены толщиной по 255 мм вместо единой стены толщиной 510 мм;

- ослабление кирпичной кладки в осях А-Е/1 на отметке +6,110 непроектными инородными включениями (в виде двутавра 30а), превратившими стену в искусственный шарнир, вследствие некачественного выполнения строительно-монтажных работ и несоответствия выполненных работ требованиям проектной документации.

**Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства
об энергосбережении и повышении энергетической эффективности**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности» Ростехнадзором осуществляются полномочия по контролю и надзору в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

При осуществлении государственного контроля и надзора
за соблюдением законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности территориальными органами Ростехнадзора
за 6 месяцев 2021 года было проверено 83 организации, обязанных принять программы энергосбережения.

В ходе проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлялся контроль за оснащением зданий, строений и сооружений приборами учета. Выявлено 4 здания, не оснащённых приборами учёта энергетических ресурсов.

**Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений**

Верхне-Донское управление Ростехнадзора осуществляет надзор за безопасной эксплуатацией 2891 ГТС из них:

- объекты промышленности -55;

- объекты энергетики – 10;

- объекты водохозяйственного комплекса – 2826.

За отчетный период на поднадзорных гидротехнических сооружениях аварий и несчастных случаев не зарегистрировано.

- I класса – 7 комплексов;

- II класса – 4 комплекса;

- III класса – 79 комплексов;

- IV класса – 832 комплекса;

- по 1969 ГТС класс не определен.

Режим постоянного государственного надзора, в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г.
№ 455 «О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях» установлен
на 7 комплексах ГТС, из них:

- 3 комплекса ГТС объектов энергетики;

- 3 комплекса ГТС объектов промышленности;

- 1 ГТС водохозяйственного комплекса.

В Управлении назначены должностные лица, ответственные за проведение обследований и мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории поднадзорных территорий субъектов Российской Федерации.

Уровень безопасности поднадзорных ГТС оценивается следующим образом:

«нормальный» уровень безопасности имеют 998 комплексов ГТС;

«пониженный» уровень безопасности 1715 комплексов ГТС;

«неудовлетворительный» уровень безопасности имеют 178 комплексов ГТС;

«опасный» уровень безопасности, характеризуемый потерей работоспособности и не подлежащих эксплуатации, на территории Управления не выявлены.

В соответствии с Административным регламентом Ростехнадзора по предоставлению государственной услуги по согласованию правил эксплуатации ГТС (за исключением судоходных и портовых ГТС), утвержденным приказом Ростехнадзора от 3 ноября 2015 г. № 447 (зарегистрирован в Минюсте России 30.03.2016 № 41617), рассмотрено правил эксплуатации по 3 ГТС, все согласованы.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 05.10.2020 № 1606 "Об утверждении Положения об эксплуатации гидротехнических сооружений и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано (в том числе гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном состоянии),гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался» Управление формирует и ведет перечень бесхозяйных ГТС, а также осуществляет мониторинг выполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области безопасности ГТС планов мероприятий по обеспечению безопасности бесхозяйных ГТС.

Ежеквартально с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области безопасности ГТС проводится сверка перечня бесхозяйных ГТС.

Общее количество бесхозяйных ГТС (с учетом вновь выявленных) составляет 166 ГТС.

Органами местного самоуправления и органами государственной власти субъектов Российской Федерации за 6 месяцев 2021 года:

- дополнительно выявлено 44 бесхозяйных ГТС;

- поставлено на учет в органах государственной регистрации в качестве недвижимой бесхозяйной вещи за 6 месяцев 2020 г. 10 бесхозяйных ГТС;

- оформлено право собственности на 26 бесхозяйных ГТС;

 Во исполнение приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 декабря 2020 г. № 557 «О безопасной эксплуатации и работоспособности гидротехнических сооружений, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, в период весеннего половодья и паводка 2021 года» Верхне-Донским управлением Ростехнадзора (далее Управление) в рамках возложенных полномочий проведен комплекс мер, направленных на уменьшение риска возникновения ЧС, на обеспечение безопасной эксплуатации, устойчивости и работоспособности поднадзорных гидротехнических сооружений в период весеннего половодья в 2021 году:

1. Управлением издан приказ «О безопасной эксплуатации и работоспособности гидротехнических сооружений, поднадзорных Верхне-Донскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в период весеннего половодья и паводка 2021 года» от 12.01.2021 № ПР-220-4-0 Приказом определены следующие задачи:

- участие в мероприятиях по организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2020 году, проводимых региональными органами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федерального агентства водных ресурсов;

- участие представителей органов Ростехнадзора в работе региональных противопаводковых комиссий, а также в осуществлении контроля за состоянием и эксплуатацией поднадзорных ГТС в период прохождения паводка в соответствии с планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год.

2. Поднадзорным организациям, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящим в состав ВДУ и главам администраций районов направлены информационно-предписывающие письма с указанием необходимых мероприятий по обеспечению безопасности ГТС в период прохождения паводка.

3. Рассмотрены и согласованы графики комиссионных обследований ГТС на период прохождения паводка в 2021 г. и проекты Распоряжений Губернаторов субъектов Российской Федерации «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории области в 2021 году».

4. Совместно с Региональными управлениями МЧС проведена проверка собственных сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в период прохождения весеннего паводка.

5. Принималось участие инспекторского состава в работе межведомственных комиссий по обследованию потенциально опасных и социально значимых объектов ГТС.

По результатам обследования собственникам и эксплуатирующим организациям выданы рекомендации, с указанием проведения необходимых мероприятий в период приема и пропуска паводковых вод в сезон весеннего половодья 2021 года. По средствам обратной связи от поднадзорных организаций и муниципальных образований была получена информация о проведенных предпаводковых мероприятиях и результатах прохождения паводка.

За предпаводковый период и период прохождения паводка проведено 91 проверка ГТС, из них 17 – плановые и 20 внеплановые, 54 проверки проведены в рамках постоянного надзора и 184 комиссионных обследования. Выявлено 61 нарушение требований законодательства в области безопасности ГТС.

Оформлено 22 протокола об административных правонарушениях, наложено 20 административных штрафа и выдано 2 предупреждения. Сумма наложенных штрафов составила 172 тыс. руб.

Наиболее характерными нарушениями, выявленными в ходе проверок безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, являются:

- отсутствие расчета вероятного размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС;

- не проведены преддекларационные обследования;

- не разработаны и не согласованы с Управлением правила эксплуатации ГТС;

На ГТС I класса (ГТС чрезвычайно высокой опасности) осуществляется режим постоянного государственного надзора в соответствии с Положением о режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и ГТС, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012г. № 455. За отчетный период проведено 108 проверок в рамках постоянного надзора.

 За 6 месяцев 2021 года на поднадзорных гидротехнических сооружениях аварий и несчастных случаев не зарегистрировано.

 За 6 месяцев 2021 года в отношении организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения, проведено 54 проверки. В результате проверок выявлено 18 правонарушений, наложено 8 административных штрафов на сумму 34 тыс. руб.

**Предложения по совершенствованию нормативного правового регулирования и осуществлению государственного контроля (надзора)
в установленной сфере деятельности**

В целях повышения эффективности контрольно-надзорной и лицензионно-разрешительной деятельности Управление считает необходимым:

1. Решить вопрос о законности и обоснованности проведения мероприятий по контролю (внеплановых проверок) в отношении физических лиц при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

2. В целях повышения деятельности по декларированию ГТС в нормативно правовых документах отобразить последовательность действий инспекторского состава, если при проведении периодического обследования ГТС и рассмотрении расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС, установлено что в результате аварии будет нанесен ущерб, но мнения комиссии о необходимости декларирования безопасности такого ГТС разделились.

3. Разработать порядок осуществления государственного надзора в сфере безопасности гидротехнических сооружений за объектами, находящимися в собственности физических лиц (порядок организации и проведения проверок, ответственность за нарушения законодательства о страховании гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии, декларирование безопасности и т.д.).

4. Ограничить нормативными документами количество экспертных обследований оборудования, отработавшего нормативный срок службы, что заставит подконтрольные предприятия более активно вести замену отработавшего нормативный срок службы оборудования на новое, более совершенное и менее энергоемкое, осуществлять модернизацию промышленности.

5. Дальнейшее совершенствование отчетных форм в соответствии с изменениями требований законодательства и нормативными требования Ростехнадзора, их максимальная оцифровка.

**Профилактические мероприятия и их результативность**

В рамках реализации Указа Президента России от 7 мая 2012 г. № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» Ростехнадзор обеспечивает на официальном сайте доступ
к открытым данным, содержащимся в информационных системах Ростехнадзора. В связи с чем Управление регулярно размещает на сайте информацию с целью информирования контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований в установленной сфере деятельности.

В ходе анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований в сфере федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и федерального государственного надзора
в области безопасности гидротехнических сооружений не выявлено.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_