Заместителю руководителя

Верхне-Донского Управления

Ростехнадзора

В.М. Дерновому

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск

в эксплуатацию электроустановки.

____________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя, юридический, почтовый адрес, ИНН)

____________________________________________________________________________________________

Телефон ____________________________ Факс ____________________________________________

В лице _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя)

Для физического лица_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(почтовый индекс, адрес и телефон)

Паспортные данные___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

Просит произвести проверку документации, осмотр энергоустановки и выдать разрешение на допуск в эксплуатацию ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(наименование энергоустановки, адрес)

1. Состав и характеристика электроустановки:

_____________________________________________________________________________________

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка  сечение кабеля, провода, характеристика ВЛ)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Ток плавких вставок предохранителей или уставок автоматов (релейной защиты):

ввод № ____________ А,   ввод № _____________ А,   ввод № ________________ А,

ввод № ____________ А,   ввод № _____________ А,   ввод № ________________ А,

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(защитная автоматика)

2. Техническая документация:

2.1. Проект (исполнительная схема), разработан___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации (организация-разработчик исполнительной схемы)

2.2. Разрешение на установленную мощность _______ кВА (кВт),

№ _____________________, от«____»____________20_____г., выдано_______________________

____________________________________________________________________________________________

(наименование организации, № тел.)

Срок действия __________________________________________________________________

2.3. Разрешение на применение электроэнергии на термические цели ____ _____20 __г.

№ ______________выдано________________________________________________________

2.4. Технические условия выданы  ____  __________20___г.___________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации выдавшей технические условия)

Действительны до  ___  __________20___г.

Продлены до  ____ _________20___г._______________________________________________

(кем, когда, основание)

Выполнены / не выполнены____________________________________________________________

(№ и дата справки о выполнение ТУ)

2.5. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон  от  ___  __________ 20___ г. № _________ выдано_________________________________________

3. Акт приемки в эксплуатацию рабочей комиссией, акт технической готовности электромонтажных работ или приемо-сдаточные акты между подрядными организациями и заказчиком от  ___  _________ 20_____г. № ______________________

4. Акты на скрытые работы от ____ ___________20_____г. № ______________

5. Электромонтажные и пусконаладочные работы выполнены

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации)

6. Свидетельство о регистрации электролаборатории № ____ от ___ ______ 20 __г. выдано _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(место регистрации)

7. Паспорта (сертификаты) на электрооборудование__________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. Организация эксплуатации электроустановок:

8.1.Эксплуатация электроустановок осуществляется

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации, дата и № регистрации в Ростехнадзоре)

8.2. Ответственный за электрохозяйство ________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

назначен приказом _______________________________________№ ________ от ___ ______ 20 __г.

Проверку знаний норм и правил прошел «___»  __________  20___ г. в комиссии

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

с присвоением _____ гр. по электробезопасности в электроустановках _______________ В.

Удостоверение № _____от «____»_____________ _______ г.

8.3. Достаточность по количеству и квалификации электротехнического персонала ____________________________________________________________________________________________

8.4. Договор на эксплуатацию электроустановки

____________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

8.5. Состояние электрозащитных средств, их достаточность __________________________

8.6. Наличие технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной (однолинейной)  электрической схемы _______________;

должностных  инструкций _____________________________________________________;

инструкций  по эксплуатации ___________________________________________________;

бланков нарядов ______________________________________________________________;

списков лиц, имеющих право: выдачи нарядов, оперативных переключений и др.

8.7. Наличие журналов (да, нет):

оперативного ________________________________________________________________;

проверки знаний _____________________________________________________________;

инструктажа вводного и по охране труда электротехнического персонала _____________;

учета и содержания средств защиты _____________________________________________;

противоаварийных тренировок _________________________________________________;

учета и содержания электроинструмента__________________________________________;

учета аварий и отказов_________________________________________________________;

работ по нарядам и распоряжениям______________________________________________;

инструктажа на 1 группу_______________________________________________________;

8.8. Расчет за электроэнергию производится:

По счетчикам (тип): _____________ №__________________ гос. пов.__________________;

Приложение: комплект документации на ___________листах в ______ экз.

Руководитель (заявитель)

___________________

«_____» ______________ 20 ___ г.

М.П.