## Лист1
Приложение №1
Реестр выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
№ п/п | Регистрационный номер | Дата выдачи | Наименование организации | Перечень допускаемых объектов | Адрес допускаемого объекта
1 | 220-4961-2174-0722 | 2022-06-29 | Акционерное общество "Агропромышленное объединение "Аврора" | Электроустановка: Воздушная линия ВЛ-10кВ, трансформаторные подстанции ТП 10/0,4кВ 1000кВА и СТП 10/0,4кВ 100кВА для электроснабжения системы орошения | Липецкая область, Грязинский район, с/п Грязинский сельсовет, п. свх. Песковатский кадастровый номер земельного участка: 48:02:1001301:0350
2 | 220-3244-1949-0622 | 2022-04-19 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №32 г.Липецка | Электроустановка детского сада (стр.№25) | г. Липецк, д.16, ул. 7-ой жилой район, земельный участок кадастровый номер №48:20:043601:305
3 | 220-5139-2379-0722 | 2022-07-07 | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | Электроустановки разливочных кранов Конвертерного цеха №2 по объекту «ПАО «НЛМК». КЦ-2. Техническое перевооружение цеха с установкой дополнительных разливочных кранов», по адресу: г. Липецк,пл. Металлургов, д.2 | Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2
4 | 220-5343-2552-0722 | 2022-07-13 | ООО "Данков-Агроинвест" | Трансформаторная подстанция КТП НУ-ТВ/К-1000/10-0,4 УХЛ1 (№2674), линия электропередачи ЛЭП 10, электрооборудование комплекса по приемке, очистке, сушке и хранению зерна реконструированного хлебоприемного отделения | Липецкая область, Данковский район, с/п Малиновский сельсовет, ж/д ст. Политово, кадастровый номер земельного участка: 48:03:2250301:494
5 | 220-5397-2594-0722 | 2022-07-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Эгида" | ТП-10/0,4 кВ №1 (проходная) для электроснабжения объекта «Производство пенополиуретана (ППУ) в ОЭЗ ППТ «Липецк» мощностью 24 000тн в год ООО «Эгида», расположенного по адресу: Липецкая область, Грязинский район, территория ОЭЗ ППТ Липецк по 1-му этапу. | Липецкая область, Грязинский район, территория ОЭЗ ППТ Липецк
6 | 220-5135-2515-0722 | 2022-07-12 | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | электроустановку комплекса конвертера №3 по объекту «ПАО «НЛМК». Конвертерный цех №2. Реконструкция комплекса конвертера №3 с газоотводящим трактом», по адресу: г. Липецк, пл. Металлургов, д.2 | Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2
7 | 220-5398-2518-0722 | 2022-07-12 | Публичное акционерное общество "Россети Центр" в лице филиала публичного акционерного общества "Россети Центр" - "Липецкэнерго" | Кабельные линии 10 кВ: от РП-53 до КТП №1, от КТП №1 до КТП №2, от КТП №2 до КТП №3, от КТП №3 до КТП №4, комплектные трансформаторные подстанции: №1 - 2х630 кВА, КТП №2 – 2х630 кВА, КТП №3 - 2х400 кВА, КТП №4 – 2х630 кВА, кабельные линии 0,4 кВ: от КТП №1, от КТП №2, от КТП «№3 от КТП №4 для электроснабжения энергопринимающих устройств «Арт-центр» и каток Нижнего парка, фестивальная зона Нижнего парка, центральный пляж, обществкенное пространство «Остров Зеленый» (МАУК «Культурные пространства Липецка») | Липецкая область, г. Липецк, Нижний парк, фестивальная зона Нижнего парка, на острове реки Воронеж в Районе центрального городского пляжа, центральный городской пляж, земельные участкис кадастровыми номерами: 48:20:0020209:178, 48:20:0020211:3, 48:20:0038601:3.
8 | 220-5379-2626-0722 | 2022-07-15 | Общество с ограниченной ответсвенностью "Мегаполис-Недвижимость" | Электроустановка Кабельная линия КЛ-10кВ и встроенная трансформаторная подстанция для электроснабжения реконструируемого незавершенного строительства объекта – здание бассейна под культурно-развлекательный центр. | г. Липецк, ул. Гагарина, д.70а
9 | 220-5489-2626-0722 | 2022-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью СЗ "Ремстройсервис Азбука" | Электроустановки многоэтажного многоквартирного жилого дома с отдельно стоящей котельной по ул. Котовского в г. Липецке по адресу: г. Липецк, земельный участок с кадастровым номером: 48:20:0045602:359 | по ул. Котовского в г. Липецке по адресу: г. Липецк, земельный участок с кадастровым номером: 48:20:0045602:359.
10 | 220-5483-2826-0722 | 2022-07-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Эгида" | Транспортабельная котельная установка ТКУ-3200БВ для теплоснабжения завода по производству пенополиуретана по адресу: 399071, Липецкая область, Грязинский район, сельское поселение Казинский сельсовет, ОЭЗ ППТ Липецк, земельный участок 55 | Липецкая область
11 | 220-5848-3261-0822 | 2022-08-01 | Муниципальное унитарное предприятие "Липецктеплосеть" | Блочно-модульная котельная с тремя водогрейными котлами Vitoplex 200 тип SX2А тепловой мощностью 1950 кВт и одним водогрейным котлом Vitoplex 200 тип SX2А тепловой мощностью 350 кВт, расположенная в районе ул. Ковалева, 107д | в районе ул. Ковалева, 107д в г. Липецке
12 | 220-5699-3295-0822 | 2022-08-02 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ | Блочно-модульная котельная в областном государственном бюджетном учреждении «Александровский психоневрологический интернат» по адресу: Липецкая область, Елецкий район, ст. Телегино, п. Капани, кадастровый (или условный) номер земельного участка 48:07:155 01 01:0001 | Липецкая область, Елецкий район, ст. Телегино, п. Капани, кадастровый (или условный) номер земельного участка 48:07:155 01 01:0001
13 | 220-6024-3514-0822 | 2022-08-05 | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | электроустановки нового КРП 2.1 по объектам «ПАО «НЛМК» Строительство нового КРП 2.1», «ПАО "НЛМК". Техническое перевооружение электрических сетей для перспективного расширения Кислородного цеха» по адресу: г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2, ПАО «НЛМК», Кислородный цех, КО-1 | Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2
14 | 220-5821-3650-0822 | 2022-08-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Эгида" | ТП-10/0,4 кВ № 2 для электроснабжения объекта «Производство пенополиуретана (ППУ) в ОЭЗ ППТ «Липецк» мощностью 24 000тн в год ООО «Эгида», расположенного по адресу: Липецкая область, Грязинский район, территория ОЭЗ ППТ Липецк по 2-му этапу | Липецкая область, Грязинский район, территория ОЭЗ ППТ Липецк
15 | 220-5780-3716-0822 | 2022-08-09 | Мурских Алексей Владимирович | ВУ строящегося жилого дома с коммунально-бытовыми приборами по адресу: Липецкая область, г. Липецк, кадастровый номер 48:13:1550901:19 | Липецкая область, г. Липецк, кадастровый номер 48:13:1550901:19
16 | 220-5816-3717-0822 | 2022-08-09 | Архипова Олеся Вячеславовна | вводное распределительное устройство (ВРУ) нежилого помещения по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская, владение 12А, помещение №6 | Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская, владение 12А, помещение №6
17 | 220-5824-3649-0822 | 2022-08-08 | ООО "Хэш Майкер" | Электроустановки КЛ-10кВ «стройплощадка Хэш Мейкер», ТП-10/0,4 «стройплощадка Хэш Мейкер» расположенного по адресу: Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, территория ОЭЗ ППТ, земельный участок с кадастровым номером: 48:02:1000201:823 | Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, территория ОЭЗ ППТ, земельный участок с кадастровым номером: 48:02:1000201:823
18 | 220-6079-4037-0822 | 2022-08-17 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №3 "СВОБОДНЫЙ СОКОЛ" | Электроустановка ГУЗ «ЛГБ №3 Свободный сокол», приведение системы электроснабжения к требуемой категории надежности электроснабжения (установка дизель-генератора мощностью 200кВт) | г. Липецк, ул. Ушинского, д.10, кадастровый номер 48:20:0027307:31
19 | 220-6114-3903-0822 | 2022-08-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление 32" | Реконструкция здания магазина и кафе под многоэтажный многоквартирный жилой дом с магазином и кафе по ул. Октябрьская, д. 7 в г. Липецке (тепловая сеть 2Д 108 мм L=61,99 м Р1/Р2 =6,0/5,5 кгс/см2, Т1/Т2 = 130/700С, автоматизированный тепловой пункт №1, автоматизированный тепловой пункт №2 | Липецкая область, г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 7
20 | 220-6314-4260-0822 | 2022-08-22 | ОАО трест "Липецкстрой" | ТП-1 - ТП9 на участке для комплексного освоения в целях жилищного строительства 30-31 микр (II этап). ТП- 8 (8-я очередь) по адресу: г. Липецк, 30-31 микрорайоны, земельный участок кадастровый номер: 48:20:0043601:20754 | г. Липецк, 30-31 микрорайоны, земельный участок кадастровый номер: 48:20:0043601:20754
21 | 220-6313-4260-0822 | 2022-08-22 | ОАО трест "Липецкстрой" | Застройка микрорайонов 30,31 в г. Липецке. Многоквартирное жилое здание, строительный №6. Кадастровый номер: 48:20:0043601:20753 | Липецкая область, г. Липецк, 30,31 микрорайон, кадастровый номер: 48:20:0043601:20753
22 | 220-6012-4337-0822 | 2022-08-24 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 32 Г.ЛИПЕЦКА | Тепловая сеть и автоматизированный индивидуальный тепловой пункт для теплоснабжения детского сада стр. №25 | Липецкая область, г. Липецк, ул. Свиридова И.В., д. 16
23 | 220-6475-4407-0822 | 2022-08-25 10:46 | Общество с ограниченной ответственностью "Эгида" | Тепловая сеть от ТКУ-3200 до УТ1 Д 219 мм L=111,7 м от УТ1 до УТ2 Д 159 мм L=181,1 м от УТ1 до ИТП в корпусе №2 Д 159 мм L=252,9 м от УТ2 до ИТП в здании АТО Д 108 мм L=8,3 м от УТ2 до ИТП в корпусе №5 Д 133 мм L=44,1 м и индивидуальные тепловые пункты завода по производству пенополиуретана | 399071, Липецкая область, Грязинский район, сельское поселение Казинский сельсовет, ОЭЗ ППТ Липецк, з/у 55
24 | 220-6527-4401-0822 | 2022-08-25 | Филиал ПАО "Россети Центр"-"Липецкэнерго" | «ВЛ 35 кВ Борино левая, правая этап 1 (Соответствует этапу 1 в проекте реконструкции ПС 220 кВ Правобережная), проекта реконструкции заходов ВЛ 35-110 кВ на ПС 220 кВ «Правобережная» | 398532, Липецкая область, р-н. Липецкий, с. Подгорное
25 | 220-6526-4412-0822 | 2022-08-25 | Филиал ПАО "Россети Центр"-"Липецкэнерго" | «ВЛ 35 кВ Мясокомбинат левая, правая этап 1 (Соответствует этапу 1 в проекте реконструкции ПС 220 кВ Правобережная), проекта реконструкции заходов ВЛ 35-110 кВ на ПС 220 кВ «Правобережная» | 398532, Липецкая область, р-н. Липецкий, с. Подгорное
26 | 220-6524-4412-0822 | 2022-08-25 | Филиал ПАО "Россети Центр"-"Липецкэнерго" | «ВЛ 35 кВ ЛОЭЗ этап 1 (Соответствует этапу 1 в проекте реконструкции ПС 220 кВ Правобережная), проекта реконструкции заходов ВЛ 35-110 кВ на ПС 220 кВ «Правобережная» | 398532, Липецкая область, р-н. Липецкий, с. Подгорное
27 | 220-6612-4731-0922 | 2022-09-05 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "ВАСИЛЕК" Г. ГРЯЗИ ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | Модернизация и реконструкция системы теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудования и технологий МАДОУ детский сад N9 расположенный по адресу: Липецкая область, г. Грязи, ул. А. Гайдара, 1 | 399059, Липецкая область, р-н. Грязинский, г. Грязи, ул. Аркадия Гайдара, д. 1
28 | 220-6626-4731-0922 | 2022-09-05 | Катасонова Лариса Алексеевна | Электроустановки павильона автосервиса и автомойки с электрооборудованием по адресу: Липецкая область, Липецкий район, с/п Кузьмино- Отвержский сельсовет, с. Кузьминские Отвержки, ул.Первомайская, участок 2г, кадастровый номер земельного участка 48:13:1520201:659. | Липецкая область, Ли- пецкий район, с/п Кузьмино- Отвержский сельсовет, с. Кузьминские Отвержки, ул.Первомайская, участок 2г, кадастровый номер земельного участка 48:13:1520201:659
29 | 220-6899-5426-0922 | 2022-09-19 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "ВАСИЛЕК" Г. ГРЯЗИ ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | Модернизация и реконструкция системы теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудования и технологий МАДОУ детский сад №9 | 399059, Липецкая область, р-н. Грязинский, г. Грязи, ул. Аркадия Гайдара, д. 1
30 | 220-6900-5427-0922 | 2022-09-19 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "ВАСИЛЕК" Г. ГРЯЗИ ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | Модернизация и реконструкция системы теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудования и технологий МАДОУ детский сад №9 | 399059, Липецкая область, р-н. Грязинский, г. Грязи, ул. Аркадия Гайдара, д. 1
31 | 220-7037-5766-0922 | 2022-09-23 09:14 | Неклюдова Татьяна Сергеевна | Вводное устройство строящегося жилого дома с коммунально-бытовыми приборами по адресу: Липецкая область, Грязинский район, с/п Плехановский сельсовет, с. Головщино, ул. Заря Коммунизма, 7а, земельный участок с кад. №48:02:0430301:21 | Липецкая область, Грязинский район, с/п Плехановский сельсовет, с. Головщино, ул. Заря Коммунизма, 7а, земельный участок с кад. №48:02:0430301:21
32 | 220-7138-5947-0922 | 2022-09-27 09:13 | Муниципальное унитарное предприятие "Липецктеплосеть" | Тепловая сеть для теплоснабжения многоквартирного дома, расположеного по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 36/4 | Липецкая область, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 36/4
33 | 220-7036-6011-0922 | 2022-09-27 15:04 | Щеглов Алексей Александрович | Тепловая сеть и автоматизированный тепловой пункт для теплоснабжения здания склада по адресу: 398902, Липецкая область, г⁠. Липецк, ул⁠. Юношеская, д⁠. 43 | 398902, Липецкая область, г. Липецк, ул. Юношеская, д. 43
34 | 220-7068-6199-0922 | 2022-09-29 17:32 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРЕСТ "ЛИПЕЦКСТРОЙ" | Автоматизированные тепловые пункты №1, №2 для теплоснабжения жилых помещений и №3 для теплоснабжения нежилых помещений Р1/Р2=5,6/4,2 кгс/см2, Т1/Т2=114/70оС многоквартирного жилого здания по адресу: г. Липецк, ул. Свиридова, д. 22 корпус 2 | Липецкая область, г. Липецк, ул. Свиридова И.В., д. 22, корп. 2
35 | 220-7518-7190-1022 | 2022-10-13 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРЕСТ "ЛИПЕЦКСТРОЙ" | ТП-1 - ТП9 на участке для комплексного освоения в целях жилищного строительства 30-31 микр (II этап). ТП-6 (9-я очередь) по адресу: г. Липецк, 30-31 микрорайоны, земельный участок кадастровый номер: 48:20:004361:20756 | г. Липецк, 30-31 микрорайоны, земельный участок кадастровый номер: 48:20:004361:20756
36 | 220-7581-7441-1022 | 2022-10-18 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ГОРОДА ГРЯЗИ ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | Электроустановка школы на 800 учащихся с бассейном в г. Грязи по ул. Рождественской. по адресу: Липецкая область, Грязинский муниципальный район, г. Грязи, ул. Рождественская, земельный участок 44а, кадастровый номер земельного участка 48:02:1000101:600 | Липецкая область, Грязинский муниципальный район, г. Грязи, ул. Рождественская, земельный участок 44а, кадастровый номер земельного участка 48:02:1000101:600
37 | 220-7783-8545-1022 | 2022-10-26 10:32 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕМСТРОЙСЕРВИС АЗБУКА" | Автоматизированные тепловые пункты многоэтажного многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Котовского, д. 46 | 398059, Липецкая область, г. Липецк, ул. Котовского, д. 46
38 | 220-8364-14917-1122 | 2022-11-24 10:29 | Общество с ограниченной ответственностью СЗ "АПАРТ" | Котел водогрейный шкафного типа наружного исполнения КШТ-300U1 с тепловой сетью 2Д 89 мм L=1,8 м для теплоснабжения здания гостиницы, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Орджоникидзе, д. 37 | 398059, Липецкая область, г. Липецк, ул. Им. Орджоникидзе, д. 37
39 | 220-7981-11032-1122 | 2022-11-09 09:36 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СФЕРА" | Автоматизированный тепловой пункт жилой части многоэтажного многоквартирного жилого здания с подземной автостоянкой и помещениями соцкультбыта по ул. Балмочных в г. Липецке. Кадастровый номер земельного участка: 48:20:0029810:1022 | ул. Балмочных в г. Липецке. Кадастровый номер земельного участка: 48:20:0029810:1022
40 | 220-7980-11031-1122 | 2022-11-09 09:28 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СФЕРА" | Участок ввода теплосети 2Д89 мм L=63,9 м. от ТК2-30-1 и участок теплосети 2Д89 L=50,0 м., проходящей по подвалу многоэтажного многоквартирного жилого здания с подземной автостоянкой и помещениями соцкультбыта по ул. Балмочных в г. Липецке. Кадастровый номер земельного участка: 48:20:0029810:1022 | ул. Балмочных в г. Липецке. Кадастровый номер земельного участка: 48:20:0029810:1022
41 | 220-8362-14915-1122 | 2022-11-24 10:23 | Общество с ограниченной ответственностью СЗ "АПАРТ" | Автоматизированный тепловой пункт для теплоснабжения здания гостиницы, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Орджоникидзе, д. 37 | 398059, Липецкая область, г. Липецк, ул. Им. Орджоникидзе, д. 37
42 | 220-8311-13743-1122 | 2022-11-17 12:10 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА С. СТАНОВОЕ" | Блочно-модульная котельная и участок тепловой сети для обеспечения теплоснабжением МБОУ «СШ с. Становое и МБОУ ДО ДЮСШ «Дельфин», расположенная по адресу: Липецкая область, Становлянский район, с. Становое, ул. Советская, д. 89 | 399710, Липецкая область, р-н. Становлянский, с. Становое, ул. Советская, д. 89
43 | 220-8064-12697-1122 | 2022-11-14 08:47 | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | электроустановки по объекту «ПАО «НЛМК». Реконструкция производственного здания ЦЖБИ под производство металлургических брикетов производительностью 700 тыс. т в год. Модульная компрессорная станция», г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2, ПАО «НЛМК», ЦИБ | Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2
44 | 220-8317-13881-1122 | 2022-11-18 08:25 | Филиал ПАО "Россети Центр"-"Липецкэнерго" | Кабельные линии 6 кВ, комплектная трансформаторная подстанция КТП 2х630 кВА, кабельные линии 0,4 кВ для электроснабжения нового поликлинического корпуса ГУЗ «Липецкая городская детская больница в г. Липецке» по почтовому адресу ориентира: г. Липецк, ул. Гагарина, д.115/4, земельный участок с кадастровым номером 48:20:0012405:8 | г. Липецк, ул. Гагарина, д.115/4, земельный участок с кадастровым номером 48:20:0012405:8
45 | 220-8183-13125-1122 | 2022-11-15 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖБИ-КАПСТРОЙ" | Электроустановки многоквартирного жилого дома по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Бачурина, д.8». Кадастровый номер земельного участка 48:20:0041903:454 | Липецкая область, г. Липецк, ул. Бачурина, д.8. Кадастровый номер земельного участка 48:20:0041903:454
46 | 220-8380-13884-1122 | 2022-11-18 | Филиал ПАО "Россети Центр"-"Липецкэнерго" | Кабельные линии 6 кВ, комплектная трансформаторная подстанция КТП 2х630 кВА, кабельные линии 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Бачурина, дом №8, земельный участок с кадастровым номером 48:20:0041903:454 | г. Липецк, ул. Бачурина, дом №8, земельный участок с кадастровым номером 48:20:0041903:454
47 | 220-8125-13173-1122 | 2022-11-15 | МБОУ СОШ п. Ключ Жизни, Елецкий район | электроустановка корпуса №2 МБОУ СОШ п. Ключ Жизни | в Липецкой области, Елецкий район, с/п Нижневоргольский сельсовет, п. Газопровод, ул. Советская, д.2, кадастровый номер земельного участка 48:07:0550202:1
48 | 220-8130-13422-1122 | 2022-11-16 10:00 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОСЕЛКА КЛЮЧ ЖИЗНИ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | Автоматизированный тепловой пункт Т1/Т2- 95/70°С, Р1/Р2-0,4/0,2 МПа корпуса №2 здания МБОУ СОШ п. Ключ Жизни, по адресу: Липецкая область, Елецкий район, п. Ключ Жизни, ул. Советская, д. 2 | 399742, Липецкая область, р-н. Елецкий, п. Ключ жизни, ул. Советская, д. 2
49 | 220-8257-13515-1122 | 2022-11-16 11:46 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ГОРОДА ГРЯЗИ ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | Блочно-модульная котельная мощностью 3060 кВт для школы на 800 учащихся с бассейном, расположенной по адресу: Липецкая область, Грязинский район, г. Грязи, ул. Рождественская, д. 44а | 399054, Липецкая область, р-н. Грязинский, г. Грязи, ул. Рождественская, д. 44, лит. а
50 | 220-8133-13430-1122 | 2022-11-16 10:42 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОСЕЛКА КЛЮЧ ЖИЗНИ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | Тепловая сеть 2Д 108 мм L=55,5 м, 2Д 76 мм L=63 м для теплоснабжения здания корпуса №2 МБОУ СОШ п. Ключ Жизни, по адресу: Липецкая область, Елецкий район, п. Ключ Жизни, ул. Советская, д. 2 | 399742, Липецкая область, р-н. Елецкий, п. Ключ жизни, ул. Советская, д. 2
51 | 220-8316-14034-1122 | 2022-11-21 | Индивидуальный предприниматель Бураков Вячеслав Николаевич | Электроустановка деревообрабатывающего цеха с подвалом (производственная база) | г. Липецк, ул. Краснозаводская, д.1, кадастровый номер земельного участка 48:20:0041901:699:42:401:002:000001210:9032
52 | 220-8313-13882-1122 | 2022-11-18 | Администрация Хлевенского муниципального района Липецкой области | Электроустановка блочно-модульной котельной БМК-5,1 зав.№116 с электрооборудованием | 399260 Липецкая область, Хлевенский район, с/п Хлевенский сельсовет, с. Хлевное, улица Матросова, земельный участок 28а, кадастровый номер земельного участка 48:17:0320234:320
53 | 220-8184-13861-1122 | 2022-11-18 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД УСМАНЬ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Электроустановка автоматизированной блочно-модульной котельной КБТа-5,0МВт, зав.№49 | Липецкая область, Усманский район, г. Усмань, ул. Карла Маркса, земельный участок 118а, кадастровый номер земельного участка: 48:16:0000000:4728
54 | 220-8385-14920-1122 | 2022-11-24 | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР" | энергоустановка Цеха экстракции масла из жмыха растительного сырья" | Липецкая область, Долгоруковский район, с. Долгоруково, кадастровый номер земельного участка 48:06:0650211:38
55 | 220-8384-15211-1122 | 2022-11-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Отрада Фармз" | ЛЭП-10кВ, ТП 10/0,4кВ 250кВА для электроснабжения селекционно-генетического центра по адресу: Липецкая область, Становлянский район, с/п Георгиевский сельсовет, кадастровый номер земельного участка: 48:14:1930101:1706 | Липецкая область, Становлянский район, с/п Георгиевский сельсовет, кадастровый номер земельного участка: 48:14:1930101:1706
56 | 220-8585-15779-1222 | 2022-12-01 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КВАДРА-ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | Тепловая сеть от УТ 23 для теплоснабжения многоквартирного жилого дома (строительный номер 6, 30-31 микрорайонов), расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Стаханова | г. Липецк, ул. Стаханова, дом стр. №6
57 | 220-8586-15878-1222 | 2022-12-01 | Дятлов Алексей Владимирович | Электроустановка вводного устройства (ВУ) строящегося жилого дома по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Лавы, ул. Береговая, участок №2, кадастровый номер земельного участка: 48:07:1520401:743 | Липецкая область, Елецкий район, с. Лавы, ул. Береговая, участок №2, кадастровый номер земельного участка: 48:07:1520401:743
58 | 220-8588-16250-1222 | 2022-12-05 | Акционерное общество СЗ "Домостроительный комбинат" | Электроустановка многоэтажного жилого здания | г. Липецк, в районе дома №11 Боевого проезда,земельный участок с кадастровым номером № 48:20:0028405:605, присвоенный адрес проезд Боевой, дом 13
59 | 220-8587-15962-1222 | 2022-12-05 | Акционерное общество Специализированный Застройщик "Домостроительный комбинат" | Электроустановка кабельных сетей 6 кВ с устройством трансформаторной подстанции | г. Липецк,в районе дома №11, земельный участок с кадастровым номером №48:20:0028405:612
60 | 220-8719-16525-1222 | 2022-12-07 | Шевелев Евгений Александрович | Электроустановки здания магазина по адресу: г. Липецк, ул. Ударников, земельный участок кадастровый номер 48:20:0011412:36 | г. Липецк, ул. Ударников, земельный участок кадастровый номер 48:20:0011412:36
61 | 220-8630-16835-1222 | 2022-12-08 | Акционерное общество "Агропромышленное объединение "Аврора" | ЛЭП 10 кВ, ТП №198П, ТП №218П, вновь монтируемая ТП 10/0,4 кВ 400 кВА для электроснабжения элеватора хранения зерна , по адресу: Липецкая область, Задонский район, с/п Тимирязевский сельсовет, ж/д ст. Улусарка, кадастровый номер земельного участка: 48:08:2060201:0002 | Липецкая область, Задонский район, с/п Тимирязевский сельсовет, ж/д ст. Улусарка, кадастровый номер земельного участка: 48:08:2060201:0002
62 | 220-8629-16834-1222 | 2022-12-08 | Акционерное общество "Агропромышленное объединение "Аврора" | Существующая ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ 2х630 кВА, и вновь монтируемая ТП 10/0,4 кВ 630 кВА для электроснабжения элеватора хранения зерна, расположенного по адресу: Липецкая область, Задонский район, с/п Тимирязевский сельсовет, ж/д ст. Улусарка, кадастровый номер земельного участка: 48:08:2060201:0002. | Липецкая область, Задонский район, с/п Тимирязевский сельсовет, ж/д ст. Улусарка, кадастровый номер земельного участка: 48:08:2060201:0002
63 | 220-8815-17046-1222 | 2022-12-09 14:53 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ПОС.СОЛИДАРНОСТЬ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | Электроустановки корпуса яслей для МБДОУ детский сад поселка Солидарность Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Архангельский сельсовет. п. Солидарность, кадастровый номер (или условный) номер земельного участка: 48:07:0000000:2936 | Липецкая область, Елецкий район, с/п Архангельский сельсовет. п. Солидарность, кадастровый номер (или условный) номер земельного участка: 48:07:0000000:2936
64 | 220-8816-17666-1222 | 2022-12-14 14:31 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ПОСЕЛКА СОЛИДАРНОСТЬ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | Тепловая сеть 2Д 89 мм L=229,5 м, Д 48 мм L=229,5 м, Д 42 мм L=229,5 м для теплоснабжения здания яслей МБДОУ Детский сад п. Солидарность, по адресу: Липецкая область, Елецкий район, п. Солидарность, ул. Школьная, д. 6а | 399750, Липецкая область, р-н. Елецкий, п. Солидарность, ул. Школьная, д. 6, лит. а
65 | 220-9034-18005-1222 | 2022-12-15 15:41 | Общество с оганиченной ответственностью «Ангел Ист Рус» | Электроустановки: РП 10кВ, ТП 10/0,4кВ 1600кВА, ТП 10/0,4кВ 630кВА, вновь монтируемое РУ 10кВ и ранее допущенные в постоянную эксплуатацию ТП 10/0,4кВ 2х2500кВА и ТП 10/0,4кВ 2000кВА для электроснабжения завода по производству дрожжей по адресу: Липецкая область, Данковский район, г. Данков, земельный участок с кадастровым номером: 48:03:2280101:126 | Липецкая область, Данковский район, г. Данков, земельный участок с кадастровым номером: 48:03:2280101:126
66 | 220-8820-18212-1222 | 2022-12-16 14:11 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" | Автоматизированный тепловой пункт Р1/Р2=3,2/2,4 кгс/см², Т1/Т2=130/70°С для теплоснабжения многоэтажного жилого здания по адресу: г. Липецк, Боевой проезд, д. 13 | 398037, Липецкая область, г. Липецк, проезд. Боевой, д. 13
67 | 220-9056-18259-1222 | 2022-12-16 | ООО СЗ "Арт Девелопмент" | Автоматизированный тепловой пункт Р1/Р2=4,0/2,0 кгс/см², Т1/Т2=95/70°С от шарового крана Ду 100 мм, расположенного на подающем трубопроводе для теплоснабжения 40-ка квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д. 7 | Липецкая область, р-н. Лебедянский, г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д. 7
68 | 220-9054-18263-1222 | 2022-12-16 | ООО СЗ "Арт Девелопмент" | Тепловая сеть от ТК Л-86 2Д 100 мм L=17 м для теплоснабжения 40-ка квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д. 7 | Липецкая область, р-н. Лебедянский, г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д. 7
69 | 220-9102-18385-1222 | 2022-12-19 10:27 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ МАЛКОМ" | Электроустановки станции технического обслуживания сельскохозяйственной техники с электрооборудованием (освещение, отопление, вентиляция, подъемник, автоклав) расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, проезд Промышленный, земельный участок 3, земельный участок с кадастровым номером: 48:20:0021003:444 | Липецкая область, г. Липецк, проезд Промышленный, земельный участок 3, земельный участок с кадастровым номером: 48:20:0021003:444
70 | 220-9053-18360-1222 | 2022-12-19 09:39 | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | Электроустановки по объекту «ПАО «НЛМК». ЦГП. Техническое перевооружение АПР-2 с установкой правильной машины и УЗК», г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2, ПАО «НЛМК», ЦГП | Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2
71 | 220-9052-18360-1222 | 2022-12-19 09:36 | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | Электроустановки по объекту «ПАО «НЛМК». ДЦ-2. ДП-6.» Техническое перевооружение насосной станции пожаротушения №1», г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2, ПАО «НЛМК», ДЦ-2 | Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2
72 | 220-9103-18360-1222 | 2022-12-19 | Общество с ограниченной ответственностью СЗ "Интер Гагаринский" | Электроустановки ЛЭП 6кВ, ТП 6/0,4кВ 2х250кВА для электроснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Мусоргского, кадастровый номер земельного участка 48:20:0029702:535 | Липецкая область, г. Липецк, ул. Мусоргского, кадастровый номер земельного участка 48:20:0029702:535
73 | 220-9055-18430-1222 | 2022-12-19 12:45 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АРТ - ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Тепловая сеть от ТК Л-84 2Д 100 мм L=16,5 м для теплоснабжения 40-ка квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д. 3 | Липецкая область, р-н. Лебедянский, г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д. 3
74 | 220-9236-18974-1222 | 2022-12-21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКСТРОЙПОДРЯД" | Участок ввода теплосети 2Д 108 мм L=20 м от ТК Л-14 для теплоснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Липецкая область, Лебедянский район, г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д. 8 | Липецкая область, р-н. Лебедянский, г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д. 8
75 | 220-9235-18974-1222 | 2022-12-21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКСТРОЙПОДРЯД" | Автоматизированный тепловой пункт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Липецкая область, Лебедянский район, г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д. 8 | Липецкая область, р-н. Лебедянский, г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д. 8
76 | 220-9327-19512-1222 | 2022-12-26 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" | «Автоматизированный тепловой пункт Р1/Р2=5,55/5,25 кгс/см², Т1/Т2=130/70°С для теплоснабжения многоэтажного жилого здания по адресу: г. Липецк, ул. Архангельская, д. 1 | 398011, Липецкая область, г. Липецк, ул. Архангельская, д. 1
77 | 220-9328-19512-1222 | 2022-12-26 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" | Автоматизированный тепловой пункт Р1/Р2=5,55/5,25 кгс/см², Т1/Т2=130/70°С для теплоснабжения многоэтажного жилого здания по адресу: г. Липецк, ул. Архангельская, д. 3 | 398011, Липецкая область, г. Липецк, ул. Архангельская, д. 3
78 | 220-9329-19484-1222 | 2022-12-26 07:45 | Востриков Сергей Александрович | Вводное устройство квартиры с коммунально-бытовыми приборами по адресу: Липецкая область, Липецкий район, с. Боринское, ул. Чайковского, д. 15, кв. 1, кадастровый номер земельного участка 48:13:1370705:21. | Липецкая область, Липецкий район, с. Боринское, ул. Чайковского, д. 15, кв. 1, кадастровый номер земельного участка 48:13:1370705621.
79 | 220-9278-19254-1222 | 2022-12-23 07:53 | Общество с ограниченной ответственностью "Глобус Групп" | Электроустановки «два 4-х секционных жилых дома № III-1, II-11 в микрорайоне «Елецкий», Советский округ г. Липецка. Жилой дом № III-1. Кадастровый номер участка: 48:20:0010601:230», по адресу: Липецкая область, г. Липецк, в районе Елецкого шоссе, земельный участок с кадастровым номером: 48:20:0010601:230 | Липецкая область, г. Липецк, в районе Елецкого шоссе, земельный участок с кадастровым номером: 48:20:0010601:230
80 | 220-9277-19729-1222 | 2022-12-27 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ - ДРУЖБА" | Электроустановка: силовой масляный трансформатор 1Т, зав. № 26991, ТДТН-40000/110-УХЛ1 1 шт, силовой масляный трансформатор 2Т, зав. № 26992, ТДТН-40000/110-УХЛ1 1 шт | Липецкая область, Становлянский район, п. Дружба, НПС «Становая»
81 | 220-9276-20109-1222 | 2022-12-29 | Акционерное общество "Торгово-Финансовая компания "КАМАЗ" | Электроустановка блочно-модульной котельной БМК-1,0 зав. №114 | 398007, Липецкая область, г. Липецк, территория район Цемзавода, кадастровый номер земельного участка 48:20:021003:0009
82 | 220-9474-20256-1222 | 2022-12-29 16:06 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОНСАЛТ" | Блочно-модульная котельная установленной мощностью 16,9 МВт с участком тепловой сети для теплоснабжения жилой многоэтажной застройки в районе пересечения Лебедянского шоссе и ул. Опытная в г. Липецк, расположенная по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. С. Казьмина, д3а/1 | 398037, Липецкая область, г. Липецк, ул. Сергея Казьмина, д. 3а/1
83 | 220-9464-20421-1222 | 2022-12-30 09:19 | Нижневоргольский с.с Елецкого района Липецкой области | Электроустановки дома культуры на 200 мест в с. Нижний Ворогол Елецкого муниципального района Липецкой области по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Нижневоргольский сельсовет. с. Нижний Воргол, кадастровый номер (или условный) номер земельного участка: 48:07:0000000:4866 | Липецкая область, Елецкий район, с/п Нижневоргольский сельсовет. с. Нижний Воргол, кадастровый номер (или условный) номер земельного участка: 48:07:0000000:4866
84 | 220-9467-20406-1222 | 2022-12-30 | Путилин Александр Павлович | Электроустановка склада | г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, д.1
85 | 220-9491-20436-1222 | 2022-12-30 10:33 | Акционерное общество "Агропромышленное объединение "Аврора" | линия электропередачи ЛЭП 10 кВ, трансформаторные подстанции ТП №3-181П, ТП №868П, ТП №879П для электроснабжения картофелехранилища, картофелехранилище (освещение, отопление, кондиционирование, вентиляция) по адресу: Липецкая область, Задонский район, с/п Болховской сельсовет, кадастровый номер земельного участка: 48:08:1990207:121». | Липецкая область, Задонский район, с/п Болховской сельсовет, кадастровый номер земельного участка: 48:08:1990207:121
86 | 220-9478-60-0123 | 2023-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧЕРКИЗОВО-МАСЛА" | Тепловой пункт обеспечения теплоснабжения здания очистных сооружений завода по переработке, подработке, хранению масленичных культур, расположенного по адресу: РФ, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, улица Черкизовская, земельный участок 2 (кад. № 48:07:1500901:582) | РФ, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, улица Черкизовская, земельный участок 2 (кад. № 48:07:1500901:582)
87 | 220-9477-60-0123 | 2023-01-11 16:27 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧЕРКИЗОВО-МАСЛА" | Газовый водогрейный котел наружного размещения установленной мощностью 0,16 МВт с тепловой сетью 2Ду50 L=24м для обеспечения теплоснабжения здания очистных сооружений завода по переработке, подработке, хранению масленичных культур, расположенного по адресу: РФ, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, улица Черкизовская, земельный участок 2 (кад. № 48:07:1500901:582) | РФ, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, улица Черкизовская, земельный участок 2 (кад. № 48:07:1500901:582)
88 | 220-9476-60-0123 | 2023-01-11 16:28 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧЕРКИЗОВО-МАСЛА" | Газовый водогрейный котел наружного размещения установленной мощностью 0,08 МВт с тепловой сетью 2Ду50 L=6м для обеспечения теплоснабжения здания пожарного депо завода по переработке, подработке, хранению масленичных культур, расположенного по адресу: РФ, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, в районе з/у 48:07:1500901:526 | РФ, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, в районе з/у 48:07:1500901:526
89 | 220-9475-60-0123 | 2023-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧЕРКИЗОВО-МАСЛА" | Газовая водогрейная котельная установленной мощностью 0,16 МВт для обеспечения теплоснабжения системы отопления, вентиляции и ГВС здания административно-бытовых помещений завода по переработке, подработке, хранению масленичных культур, расположенного по адресу: РФ, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, улица Черкизовская, земельный участок 2 ( кад. № 48:07:1500901:582) | РФ, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, улица Черкизовская, земельный участок 2 ( кад. № 48:07:1500901:582)
90 | 220-26-276-0123 | 2023-01-17 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗМАЛКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | Электроустановка ЛЭП-10кВ, ТП 10/0,4кВ 1250 кВА, для электроснабжения мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур на территории Акционерного общества «Измалковский элеватор» расположенного по адресу: Липецкая обл., р-н Измалковский, с/п Измалковский сельсовет, с. Измалково, ул. Островского, д.1, кадастровые номера земельных участков 48:09:0590103:2, 48:09:0000000:3137. 1-й этап строительства. | Липецкая обл., р-н Измалковский, с/п Измалковский сельсовет, с. Измалково, ул. Островского, д.1, кадастровые номера земельных участков 48:09:0590103:2, 48:09:0000000:3137
91 | 220-258-765-0123 | 26.01.2023 | Областное государственное унитарное предприятие "Липецкий районный водоканал" | Электроустановки системы водоснабжения ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны» по адресу: Липецкая область, Тербунский район, сельское поселение Тербунский сельсовет, кадастровый номер земельного участка: 48:15:1111407:301 | 398510, Липецкая область, м.р-н Липецкий, с.п. Боринский сельсовет, с. Боринское, ул. К. Маркса, д. 1Б
92 | 220-505-1521-0223 | 2023-02-06 09:12 | Стороженко Дмитрий Владимирович | Вводное распределительное устройство (ВРУ) садового домика по адресу: Липецкая область, г. Липецк, садоводческое некоммерческое партнерство «Спутник», массив II, участок № 27 | Липецкая область, г. Липецк, садоводческое некоммерческое партнерство «Спутник», массив II, участок № 27
93 | 220-506-1520-0223 | 2023-02-06 | Гуляев Сергей Иванович | Вводное распределительное устройство (ВРУ) гаража по адресу: Липецкая область, г. Липецк, проезд Осенний, строение 3 «Б» | Липецкая область, г. Липецк, проезд Осенний, строение 3 «Б»
94 | 220-688-1856-0223 | 2023-02-09 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ГОРОДА ГРЯЗИ ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | Участок ввода тепловой сети 2Д 159 мм L=147,57 м; 2Д 219 мм L=148,36 м от блочно-модульной котельной для теплоснабжения школы и бассейна, расположенных по адресу: Липецкая область, Грязинский район, г. Грязи, ул. Рождественская, строение 44а Т1/Т2=95/60оС, Р1/Р2=5,0/4,0 кгс/см2 | 399054, Липецкая область, р-н. Грязинский, г. Грязи, ул. Рождественская, д. 44, лит. а
95 | 220-686-1856-0223 | 2023-02-09 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ГОРОДА ГРЯЗИ ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | Автоматизированный тепловой пункт школы (Т1/Т2=95/60оС, Р1/Р2=5,0/4,0 кгс/см2), расположенный по адресу: Липецкая область, Грязинский район, г. Грязи, ул. Рождественская, строение 44а | 399054, Липецкая область, р-н. Грязинский, г. Грязи, ул. Рождественская, д. 44, лит. а
96 | 220-687-1856-0223 | 2023-02-09 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ГОРОДА ГРЯЗИ ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | Автоматизированный тепловой пункт бассейна (Т1/Т2=95/60оС, Р1/Р2=5,0/4,0 кгс/см2), расположенный по адресу: Липецкая область, Грязинский район, г. Грязи, ул. Рождественская, строение 44а | 399054, Липецкая область, р-н. Грязинский, г. Грязи, ул. Рождественская, д. 44, лит. а
97 | 220-593-1839-0223 | 2023-02-09 | Стороженко Дмитрий Владимирович | Вводное распределительное устройство (ВРУ) садового домика по адресу: Липецкая область, г. Липецк, садоводческое некоммерческое партнерство «Спутник», массив II, участок № 29 | Липецкая область, г. Липецк, садоводческое некоммерческое партнерство «Спутник», массив II, участок № 29
98 | 220-547-1839-0223 | 2023-02-09 | Букарев Андрей Алексеевич | Электроустановки гостиничного лечебно-оздоровительного комплекса с бытовыми приборами; Липецкая область, Становлянский муниципальный район, с/п Ламской сельсовет, п. Казанский, ул. Луговая, земельный участок 5а, кадастровый номер земельного участка 48:14:1640103:43. | Липецкая область, Становлянский муниципальный район, с/п Ламской сельсовет, п. Казанский, ул. Луговая, земельный участок 5а, кадастровый номер земельного участка 48:14:1640103:43.
99 | 220-548-1839-0223 | 2023-02-09 | Шавершян Рустам Элязович | вводного устройства жилого дома с коммунально-бытовыми приборами, расположенного по адресу: Липецкая область, Измалковский район, с. Афанасьево, ул. Елецкая, д. 134, земельный участок с кад. №48:09:1390501:18 | Липецкая область, Измалковский район, с. Афанасьево, ул. Елецкая, д. 134, земельный участок с кад. №48:09:1390501:18.
100 | 220-888-2852-0223 | 2023-02-22 | Шеменев Виктор Николаевич | Электроустановки столярного цеха по адресу: Липецкая область, г. Усмань, ул. Маяковского, д.2, кадастровый номер земельного участка 48:16:0470110:58 | Липецкая область, г. Усмань, ул. Маяковского, д.2, кадастровый номер земельного участка 48:16:0470110:58
101 | 220-1052-3319-0323 | 2023-03-02 10:24 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 ГОРОДА ЧАПЛЫГИНА ЧАПЛЫГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | Блочно-модульная котельная установленной тепловой мощностью 0,4 МВт с двумя водогрейными котлами КОВС Экомакс-0,2 и тепловая сеть 2Д 108 мм L=30,3 м; 2Д 76 мм L=32,3 м для теплоснабжения зданий МБОУ СШ №2 г. Чаплыгина Чаплыгинского муниципального района Липецкой области по адресу: Липецкая область, Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Ленина, д. 3 | 399900, Липецкая область, р-н. Чаплыгинский, г. Чаплыгин, ул. Ленина, д. 3
102 | 220-919-2956-0223 | 2023-02-27 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" | Электроустановки школы Елецкой борьбы в д. Хмелинец сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области, кадастровый номер (или условный номер) земельного участка 48:07:1490201:914. | Хмелинец сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области, кадастровый номер (или условный номер) земельного участка 48:07:1490201:914
103 | 220-1153-3663-0323 | 2023-03-13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ ЛИПЕЦКАГРО" | Электроустановки энергоцентра ООО «ТК ЛипецкАгро» VII этап строительства, расположенный по адресу Липецкая область, Данковский район, с/п Новоникольскийсельсовет. Земельный участок кадастр. №48:03:2280201:451 | Липецкая область, Данковский район, с/п Новоникольскийсельсовет. Земельный участок кадастр. №48:03:2280201:451
104 | 220-1240-3963-0323 | 2023-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Глобус Групп" | «Автоматизированный тепловой пункт для теплоснабжения жилой части жилого здания (секции А, Б), автоматизированный тепловой пункт для теплоснабжения жилой части жилого здания (секции В, Г), автоматизированный тепловой пункт для теплоснабжения встроенной части здания (секции А, Б), автоматизированный тепловой пункт для теплоснабжения встроенной части здания (секции В, Г) | 398070, Липецкая область, г. Липецк, ш. Елецкое, д. 5
105 | 220-1154-3853-0323 | 2023-03-15 | Пендюрин Михаил Михайлович | Электроустановка вводного устройства (ВУ) здания склада по адресу: Липецкая область, г.Елец,ул.Костенко д.67, кадастровый номер земельного участка: 48:19:6030204:25 | Липецкая область, г.Елец,ул.Костенко д.67, кадастровый номер земельного участка: 48:19:6030204:25
106 | 220-1155-3937-0323 | 2023-03-15 | Корошикова Екатерина Александровна | Электроустановка вводного устройства (ВУ) жилого дома по адресу: Липецкая область, Елецкий муниципальный район, с/п Воронецкий сельсовет, д.Большая Александровка, кадастровый номер земельного участка: 48:07:1520401:1300. | Липецкая область, Елецкий муниципальный район, с/п Воронецкий сельсовет, д.Большая Александровка, кадастровый номер земельного участка: 48:07:1520401:1300
107 | 220-1156-3855-0323 | 2023-03-15 | Корольков Анатолий Иванович | Электроустановки нежилого дома с коммунально-бытовыми приборами: Липецкая область, Липецкий район, с. Боринское, ул. Кирова, д.16 с кадастровым номером земельного участка: 48:13:1370121:13 | Липецкий район, с. Боринское, ул. Кирова, д.16 с кадастровым номером земельного участка: 48:13:1370121:13
108 | 220-1269-4422-0323 | 2023-03-20 | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР" | Электроустановки реконструированной машинно-тракторной мастерской с электроцехом под маслопрессовый цех, Липецкая область, Долгоруковский район, с. Долгоруково, кадастровый номер земельного участка 48:06:0650211:38 | Липецкая область, Долгоруковский район, с. Долгоруково, кадастровый номер земельного участка 48:06:0650211:38
109 | 220-1779-5459-0323 | 2023-03-31 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ - ДРУЖБА" | Электроустановки подстанции НПС "Лубна" в составе двух силовых трансформаторов 110/6/6кВ: силовой масляный трансформатор 1Т, зав. № 2120105, ТДН-40000/110-УХЛ1, силовой масляный трансформатор 2Т, зав. № 2120104, ТДН-40000/110-УХЛ1 | Липецкая область, Липецкий район, с. Сухая Лубна, НПС «Лубна»