ДОКЛАД

«Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Верхне-Донском управлении Ростехнадзора за 9 месяцев 2018 года

(со статистикой типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению)

07 ноября 2018 года                                                      Липецкая область

Уважаемые коллеги!

Настоящий доклад подготовлен к проведению публичных мероприятий с подконтрольными субъектами в 4 квартале 2018 года во исполнение положений приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Цель мероприятия – доведение до сведения подконтрольных Верхне-Донскому управлению Ростехнадзора (далее - Управление) организаций информации о недопустимых действиях в рамках эксплуатации опасных производственных объектов, объектов электроэнергетики, ГТС, и о последствиях нарушений обязательных требований безопасности, а также  санкциях, применяемых к нарушителям.

Управление  является органом государственной власти, осуществляющим федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности, энергетический надзор, контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности,  надзор в области безопасности гидротехнических сооружений, строительный надзор и надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Целями обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

обеспечение единства практики применения Ростехнадзором федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации (далее – обязательные требования);

обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике Ростехнадзора путем их публикации для сведения подконтрольных субъектов;

совершенствование нормативных правовых актов для устранения устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, устранения избыточных контрольно-надзорных функций.

- Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

выявление проблемных вопросов применяемых Ростехнадзором обязательных требований;

выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной практики и их реализация;

выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, подготовка и внесение предложений по их устранению;

выявление избыточных контрольно-надзорных функций, подготовка
и внесение предложений по их устранению;

подготовка предложений по совершенствованию законодательства;

выявление типичных нарушений обязательных требований, 
с их классификацией по тяжести последствий (размеру причинённого вреда) 
и подготовка предложений по реализации профилактических мероприятий для их предупреждения.

В результате обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Верхне-Донском управлении Ростехнадзора (в соответствии  с приказом Ростехнадзора от 26.12.2017 № 577 «Об утверждении Порядка организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»)  за  9 месяцев 2018 года выявлены наиболее часто нарушаемые субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, предприятиями, организациями, частными лицами нормативные акты. К их числу относятся:

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, зарегистрированы в Минюсте России 20.06.2003 № 4799;

Правила устройства электроустановок;

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов»;

Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

По результатам обобщения и анализа применения мер административного характера Верхне-Донским управлением Ростехнадзора за 9 месяцев 2018 года установлено, что число дел об административных правонарушениях (возбужденных):

В сфере государственного энергетического надзора – 1789;

В сфере промбезопасности – 1055;

В сфере строительного надзора - 127

В целом по Управлению всего 2971 возбужденное должностными лицами Управления административное дело.

За  9 месяцев 2018 года уполномоченными должностными лицами Управления было применено административных наказаний в  виде административных штрафов к

Гражданам                  Должностным лицам          Юридическим лицам

В сфере государственного энергетического надзора

9                                        1516                                       212

В сфере промбезопасности

50                                       700                                      192

В сфере строительного надзора

0                                          89                                        30

Всего:

59                                        2305                                     434

За 9 месяцев 2018 года административное наказание в виде административного приостановления деятельности поднадзорных организаций Верхне-Донским управлением Ростехнадзора применялось в количестве 118 (из них приостановление деятельности по эксплуатации технических устройств и опасных производственных объектов применено непосредственно Управлением - 69, через суд – 49.

В сфере государственного энергетического надзора к субъектам правонарушений были применены статьи 9.7, 9.8, 9.9, 9.11, части 7,8,10 ст. 9.16, части 1-6 ст. 9.22, 14.61, ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

В сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений к субъектам правонарушений были применены статьи 9.1, 9.2, 9.7, 9.10, 9.11,  9.19, ч.7 ст. 9.22, ч. 3 ст. 11.14, части 2, 3, 4 ст. 14.1, 14.61, 19.4.1, части 1, 11, 15, 20.1 ст. 19.5, 19.7, 19.22, ч.1 ст. 20.25  КоАП РФ.

В сфере государственного строительного надзора к субъектам правонарушений были применены статьи 9.4, 9.5, 9.5.1, части 1,6 ст. 19.5, 19.7 КоАП РФ.

За 9 месяцев 2018 года судебная практика Управления складывалась из следующих показателей.

За  9 месяцев 2018 года Верхне-Донское управление Ростехнадзора приняло участие в  334-х судебных заседаниях, в том числе в Арбитражных судах – рассмотрено 37 дел, в судах общей юрисдикции – 297 дел.

Выиграно 328 дел, проиграно 6 дел.

Анализ содержит:

А) Обзор правоприменительной практики за 9 месяцев 2018 года в части анализа нарушений Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее Закон № 35-ФЗ).

Приведенные данные свидетельствуют о рассмотрении судами различных уровней за 9 месяцев 2018 года 163 дела, 162 решения вынесено в пользу Управления, 1 дело проиграно.

Наиболее характерными нарушениями обязательных требований энергетической безопасности являются:

-не назначение в установленном порядке необходимого количества квалифицированного электро- и теплотехнического персонала;

-неудовлетворительное ведение и содержание технической документации;

-несвоевременное проведение освидетельствования основного энергетического оборудования;

-несвоевременное проведение испытаний и измерений электрооборудования;

-не укомплектованность проверенными защитными средствами;

-отсутствие программы в области энергосбережения.

Возможные мероприятия по устранению вышеперечисленных нарушений:

- усиление контроля за соблюдением поднадзорными организациями обязательных требований энергетической безопасности, за предоставлением отчетов об устранении выявленных нарушений с приложением документации, подтверждающей устранение;

- разработка и утверждение поднадзорными организациями методик проведения освидетельствования основного энергетического оборудования, графиков проведения испытаний и измерений электрооборудования, планирование затрат денежных средств для приобретения защитных средств.

Б) Обзор правоприменительной практики за 9 месяцев 2018 год в части анализа нарушений Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее Закон №116-ФЗ).

Анализируя приведенные данные, можно констатировать следующее:

Судами различных уровней за 9 месяцев 2018 года рассмотрено 167 дел, 162 решения вынесены в пользу Управления, 5 дел проиграны.

Наиболее характерными нарушениями обязательных требований безопасности являются:

- недостаточная организация производственного контроля на предприятии в соответствии с положением о производственном контроле, утвержденным руководителям организации или ненадлежащее осуществление производственного контроля;

-низкая технологическая дисциплина, другими словами - нарушение ведения технологических процессов на объектах;

-неудовлетворительное ведение и содержание технической документации;

-недостаточная квалификация персонала или нарушения требований к аттестации персонала и требований по допуску работников к эксплуатации объектов;

- отсутствие экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, эксплуатируемых в составе объектов;

- неудовлетворительная организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, зданий и сооружений, в том числе работ повышенной опасности;

- отсутствие проектной документации на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, ликвидацию, консервацию опасных производственных объектов;

- использование оборудования и сетей, отработавших нормативный срок службы;

- отклонения от проектной документации при строительстве и эксплуатации объектов;

- неготовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий;

- несоответствие оборудования, технических устройств и сооружений, эксплуатируемых в составе объектов, обязательным требованиям;

- - не проведение своевременного страхования опасных производственных объектов;

- нарушения в оформлении эксплуатационной документации.

Возможные мероприятия по устранению вышеперечисленных нарушений:

- информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований промышленной безопасности, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами;

- усиление контроля за соблюдением поднадзорными организациями требований ФНП;

- направление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований промышленной безопасности в соответствии с частями 5-7  статьи 8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

В) Обзор правоприменительной практики за 9 месяцев 2018 года в части анализа нарушений Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (далее – Закон №117-ФЗ).

За 9 месяцев 2018 года судами дела данной категории не рассматривались.

Наиболее типичными нарушениями, выявленными в ходе проверок безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, являются:

- не внесение ГТС в Российский регистр    гидротехнических сооружений.

- отсутствие разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений;

-  отсутствие расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС;

- отсутствие актов преддекларационных обследований ГТС;

- отсутствие утвержденных  деклараций безопасности ГТС;

- отсутствие правил эксплуатации ГТС;

- отсутствие договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасных объектах.

Мероприятия по устранению:

- необходимо принять законодательный акт, предусматривающий ответственность владельцев ГТС за не выделение финансовых средств на обеспечение безопасности ГТС и разработать нормативно-правовой акт, определяющий функции контрольной деятельности за ГТС, полномочия на осуществления надзора за которыми переданы органам местного самоуправления.

За 9 месяцев 2018 года оспорено решений, действий (бездействий) должностных лиц Управления в количестве 6 единиц. В удовлетворении этих требований заявителей в 5-ти случаях судами было отказано, т.е. действия Управления признаны законными и один иск удовлетворен.  Также были обжалованы 23 постановления Управления о привлечении к административной ответственности. Решениями судов постановления по административным делам признаны законными, в удовлетворении заявленных требований отказано.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях за вышеназванный период судами различных уровней статья 2.9 КоАП РФ  (малозначительность совершенного правонарушения)   применялась в 7 (семи) случаях.

Судами различных уровней применены положения статьи 4.1 КоАП РФ, т.е. назначены наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ в 10 (десяти) случаях, а именно: снижен размер административного штрафа с 470тысяч до 200тысяч рублей (1 дело); с 400 тысяч до 200 тысяч рублей (1 дело); с 200тысяч до 100тысяч рублей (3 дела); со 100тысяч до 50 тысяч рублей (5 дел).

Арбитражными судами и судами общей юрисдикции вынесено административное наказание в виде предупреждения в 37 (тридцати семи) случаях.

За 9 месяцев 2018 года Управлением вынесено в адрес поднадзорных организаций 238 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в целях профилактики нарушений этих обязательных требований.

За 9 месяцев 2018 года должностными лицами Управления при рассмотрении дел об административных правонарушениях в отношении лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, применялась  статья 4.1.1 КоАП РФ, т.е. принималось процессуальное решение о возможности ограничиться предупреждением при  наличии законных оснований.

Такая мера административного наказания, как дисквалификация за 9 месяцев 2018 года судами не применялась, т.к. Управлением  административные дела в отношении должностных лиц для применения административного наказания в виде дисквалификации в суды не направлялись.

Работа по применению административных наказаний организована и  ведётся  в соответствии  требованиями административного законодательства и нормативными документами Службы.

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, Управлением проводится профилактическая работа посредством направления в адрес подконтрольных организаций методических писем с расширенным разъяснением о необходимости переоформления специального разрешения (лицензии), о необходимости предоставления полисов обязательного страхования на потенциальные опасные объекты.

Ведется постоянный мониторинг мер, принимаемых органами исполнительной власти в субъектах Российской Федерации по обеспечению безопасности бесхозяйных ГТС, органами местного самоуправления по постановке на учет бесхозяйных ГТС в органах государственной регистрации.

Контрольно-надзорные мероприятия за период 9 месяцев 2018 года должностными лицами Управления проводились с учетом положений статьи 26.6 Федерального закона № 294-ФЗ, т.е. плановые проверки в отношении юридических лиц, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства не проводились.

Поскольку тема нашего сегодняшнего мероприятия посвящена вопросам государственного строительного надзора, хотелось бы коснуться темы проверок, поскольку любая предпринимательская деятельность подлежит контролю со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. Цель каждой проверки – выяснить на сколько деятельность предпринимателя соответствует требованиям законодательства.

Основным нормативным актом, определяющим порядок проведения проверок и меры по защите прав и законных интересов предпринимателей, является Федеральный закон 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Положения вышеназванного федерального закона должны знать в равной степени, как должностные лица контролирующих органов, так и хозяйствующие субъекты и, соответственно, действовать в рамках этого закона.

Проверки проводятся в форме документарных и (или) выездных. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа контроля, а выездная по месту нахождения и месту осуществления хозяйственной деятельности.

Проверки бывают плановые и внеплановые. Ростехнадзор проводит плановые проверки не чаще одного раза  в год (объекты 2-го класса опасности), кроме объектов постоянного надзора, не чаще одного раза в три года (объекты 3-го класса опасности), объекты энергетики, ГТС. Эта частота может увеличиваться, если проверяют соблюдение требования энергосбережения и повышения энергоэффективности. План проверок на год публикуют на сайте Ростехнадзора в свободном доступе.

Внеплановые проверки, о датах которых не сообщается. Законом не определено количество допустимых внеплановых проверок. Причиной внеплановой проверки может стать истечение срока ранее выданного предписания или сообщение о том, что работа предприятия создает угрозу для жизни и здоровья людей, окружающей среды. Также основанием для проведения внеплановой проверки может явиться приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора) изданный в соответствии с поручениями Президента российской Федерации, правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. То есть внеплановая проверка не может проводиться просто по желанию проверяющего органа. Для проведения такой проверки должны быть основания – либо закончился срок устранения нарушений по предыдущей проверке, либо по требованию прокурора, либо по обращению граждан, для которых тоже есть определенные ограничения (например, не принимаются во внимание анонимные обращения).

О предстоящей проверке юридические лица, индивидуальные предприниматели извещаются контролирующим органом в обязательном порядке. Исключение составляют внеплановые выездные проверки, согласованные с органами прокуратуры,      Проверка начинается с предъявления проверяющими лицами служебного удостоверения. Проверка может проводиться только теми должностными лицами, которые указаны в распоряжении о проведении проверки, с которым обязаны ознакомить и вручить под роспись его заверенную копию.

В распоряжении должны быть указаны цели, задачи, предмет и сроки проведения, даты начала и окончания, а также правовые основания проведения проверки, а также перечислены все мероприятия по контролю, запланированные контролирующим органом (например, обследование территории, помещений, оборудования), документы, которые должны быть представлены в ходе проверки.

Лицо, в отношении которого проводится проверка, вправе знакомиться с полномочиями проводящих проверку лиц, целями, задачами, основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, с  положениями административного регламента органа контроля, в соответствии с которым проводится проверка.

По результатам проверки составляется акт в двух экземплярах, один из которых предоставляется проверяемому лицу под роспись.

Если проверяемое лицо не согласно с выводами органа контроля, при подписании акта проверки можно представить свои обоснованные мотивированные возражения.

Права и обязанности проверяемого лица:

Обязаны предоставить должностным лицам возможность ознакомиться с перечисленными в распоряжении документами; обеспечить доступ проводящих проверку должностных лиц на территорию, в используемые здания и помещения, к оборудованию; обеспечить присутствие руководителей или уполномоченных представителей.

Вправе  при проведении плановой проверки представить проверяющим документы, подтверждающие отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства. В этом случае проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт; знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля; в течение 15 дней с даты получения акта представить в орган контроля в письменной форме свои возражения, приложив подтверждающие документы.

При проведении проверки должностные лица контролирующих органов не вправе:

- проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям проверяющих, т.е. проверка проверяющей организацией может производиться только по своему направлению;

- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в отсутствие руководителя организации либо уполномоченного представителя (исключение - если основанием для проведения проверки явились возникновение угрозы или причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде и т.д.);

- требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки, а также изымать оригиналы таких документов, т.е. проверяющие вправе требовать только то, что относится к проверке и указано в распоряжении о проведении проверки;

- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю, т.е. все расходы по проверке осуществляются за счет проверяющей организации;

- запрашивать при проведении проверок у юридического лица, ИП документы и (или) информацию, включенные в утвержденный Правительством РФ перечень, в том числе сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков, кадастровые выписки об объектах недвижимости и т.д.

За несоблюдение требований законодательства о государственном контроле (надзоре) установлена административная ответственность должностных лиц органов государственного контроля (надзора).

При осуществлении государственного строительного надзора наиболее распространенными правонарушением являются:

- не соблюдение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий, либо допускают нарушение установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий).

За данные нарушения законодательством установлена административная ответственность, предусмотренная статьей 9.4 КоАП РФ. Кроме того, должностные и юридические лица допускают нарушения установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию. Зачастую у организаций отсутствуют документы, разрешающие производить строительство и реконструкцию объекта капитального строительства.

Кроме того, в рамках градостроительного законодательства РФ Управлением осуществляется контроль за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства. Одним из основных и массовых нарушений является не соблюдение данными организациями требований ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ, согласно которой средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Причинами, способствующими совершению вышеназванных правонарушений, могут являться:

- низкий уровень правовой культуры и правосознания. Правовая культура гражданина предполагает не только знание им правовых норм, но и ставшее внутренним убеждением стремление их исполнять. Именно незнание законодательства в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, в сфере энергетики, в сфере градостроительной деятельности способствует совершению правонарушений;

- недостаточно эффективная работа и слабый контроль со стороны руководства организаций.

Устранить данные причины возможно путем создания условий, объективно способствующих предупреждению совершения правонарушений. К таким следует отнести:

- совершенствование действующего законодательства, устранение пробелов, коллизий;

- осуществление культурно-идеологической работы, нравственное воспитание населения, борьбу с правонарушениями, обеспечение неотвратимости наказания за их совершение;

- проведение социально-экономической политики, направленной на повышение уровня материального благосостояния населения.

Доклад подготовил:

Начальник отдела

правового обеспечения                                                            З.М. Гусева