ДОКЛАД

Анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Верхне-Донском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

за 9 месяцев 2017 года

Уважаемые коллеги!

Прежде всего хочу отметить, что вся деятельность нашего Управления, как и всего Ростехнадзора, направлена на предупреждение нарушений обязательных требований промышленной безопасности, энергобезопасности, безопасности гидротехнических сооружений, строительных правил и норм подконтрольными предприятиями, организациями.

Несколько слов об основных показателях контрольно-надзорной деятельности управления за 9 месяцев 2017 года.

В сфере промышленной безопасности под надзором Управления находится 5117 предприятий и организаций. Из них 4547 эксплуатируют опасные производственные объекты, 125 занимаются проектированием ОПО, 237 – строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением ОПО, 26 – изготовлением технических устройств для ОПО, 160 - монтажом и наладкой ТУ на ОПО, 161 - обслуживанием и ремонтом ТУ на ОПО, 108 – проведением экспертизы ПБ и 71 - подготовкой или переподготовкой работников опасных производственных объектов в не образовательных учреждениях.

За 9 месяцев 2017 года в отношении этих предприятий было проведено 2669 проверок, из них: 362 – плановых, 1509 – внеплановых и 798 – в рамках постоянного государственного надзора. Кроме того, За 9 месяцев 2017 года была проведена 571 проверка в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, представивших заявления о переоформлении или предоставлении лицензии.

В ходе надзорной деятельности было выявлено 5726 нарушений требований промышленной безопасности, в том числе 5546 нарушений обязательных требований законодательства.

За допущенные нарушения законов, норм и правил по результатам проверок назначено 1074 административных наказаний, в том числе: 103 приостановки деятельности по эксплуатации технических устройств и объектов надзора и 888 штрафов на общую сумму 32 млн. 813 тыс. руб. Взыскано 27 млн. 388 тыс. руб.

На поднадзорных объектах отмечено 33 инцидента. Из них, 24 - связаны с отказами или повреждениями технических устройств, 9 – с отклонениями от режима технологического процесса.

В сфере надзора за соблюдением требований технических регламентов на объектах (сетях) газораспределения и газопотребления проведено 34 проверки, в том числе 6 – плановых. Соблюдение требований технических регламентов при эксплуатации лифтов проверено 300 раза, из них 154 проверки плановые. Выявлено 1024 правонарушений, наложено административных штрафов на сумму 158 тыс. руб. , взыскано – 134 тыс. руб.

В сфере государственного строительного надзора под надзором Управления находится 94 строительных объекта. За отчетный период проведено 154 проверки объектов, в том числе не предусмотренных программой – 78. При этом выявлено 831 нарушение, наложено 93 административных штрафов на общую сумму 4 млн. 741 тыс. руб. Сумма взысканных штрафов составила 4 млн. 220 тыс. руб. Выдано 8 заключений о соответствии объекта капитального строительства установленным требованиям.

В рамках надзора за деятельностью саморегулируемых организаций за 9 месяцев 2017 года было проведено 4 проверки . В ходе проверок выявлено 9 правонарушений.

В сфере государсвенного энергетического надзора под надзором Управления находятся 22 228 организаций и 164 320 объектов). В число поднадзорных объектов входят 36 тепловая электростанция, 5 газотурбинных (газопоршневых) электростанций, малых (технологических) станций – 1 млн 564,2 тыс. км линий электропередач, 4665 котельных и 6 тыс. километров тепловых сетей. Также контролируется деятельность 34 846 потребителей электрической энергии. В отчетном периоде проведено 3048, в том числе 1746 плановых и 1302 внеплановых обследований. Выявлено 20 391 нарушений обязательных требований нормативных документов, составлено 1340 протоколов об административных правонарушениях, административных приостановлений деятельности – 33, наложено 1894 штрафа на общую сумму 6 млн. 591 тыс. руб. Взыскано 5 млн. 939 тыс. руб.

Под надзором федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений находится 3097 объекта, в том числе I класса – 8, II – 5, III – 10, IV – 3074. За 9 месяцев 2017 года в отношении организаций, эксплутирующих гидротехнические сооружения проведено 325 проверок. В результате проверок выявлено 450 правонарушений, наложено 81 административный штраф на сумму 576 тыс. руб. Взыскано в отчетном периоде 480 тыс. руб.

Большое внимание при проведении надзорных мероприятий уделялось проведению совместных проверок с представителями органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Ход устранения выявленных нарушений находится под постоянным контролем. По мере выполнения предписаний предприятиями представляются соответствующие информации, которые проверяются инспекторами при внеплановых проверках.

За отчетный период предоставлено 128 лицензий, переоформлено – 280, отказано в предоставлении (переоформлении) лицензии 49 соискателям лицензии (лицензиатам). Аннулирования лицензий по решению суда в отчетном периоде не было.

Активно велся обмен информацией между Управлением и органами исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, а также территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.

Информация о состоянии промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, по проблемам, реализации программы газификации, передаче энергоснабжающим организациям бесхозного электрооборудования и сетей, другим вопросам направлялась в администрации Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей.

По запросам прокуратуры, органов МВД подготовлено и отправлено 274 сообщения о соблюдении требований промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений на строительных объектах, деятельности предприятий, осуществляющих литье металла, строительства газопроводов, отопления и электроснабжения объектов социально-бытового назначения, о соблюдении требований природоохранного законодательства и других. Кроме этого, по различным вопросам в управления ГО и ЧС городов и областей направлено 124 сообщения, ФСБ – 26, ФНС – 20.

Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях.

За 9 месяцев 2017 года в сфере промышленной безопасности произошло 4 аварии, травмированных в результате несчастных случаев и аварий на производстве 18, из них 9 - со смертельным исходом, 9 – с тяжелым (в том числе произошел 1 групповой несчастный случай, в результате которого смертельно травмировано 1 человек).

За аналогичный период 2016 года в сфере промышленной безопасности произошло 6 аварий, травмированных в результате несчастных случаев и аварий на производстве 11, из них 5 - со смертельным исходом, 6 – с тяжелым исходом.

Аварии произошли:

В Воронежской области:

26.01.2017 ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-ВОРОНЕЖ" на площадке строительства административного здания, расположенная по адресу: г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 24В. При наращивании  стрелы башенного крана, разрушились удерживавшие её связи и  она упала, вследствие чего произошел излом металлоконструкции стрелы автомобильного крана  КС-55713-5К-4, год выпуска 2015, зав. № 193, который удерживал стрелу башенного крана. Упавшей стрелой башенного крана травмировано два человека, степень тяжести не определена.

В результате расследования причин аварии установлено, что:

- технической причиной аварии явилось воздействие на стрелу автомобильного крана усилий, превышавших её прочностные характеристики, появившихся  в результате увеличения нагрузки на неё после разрушения звена оттяжки стрелы башенного крана,  в свою очередь ставшего следствием динамических усилий, возникших в результате неконтролируемой посадки выступающих частей вставок в нижние пояса  соединяемых секций стрелы башенного крана.

- организационными причинами аварии стали отсутствие производственного контроля и технического надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации автомобильного грузоподъёмного крана КС-55713-5К-4, зав. № 193. Выполнение монтажных работ без необходимых технологических регламентов, нарушение предусмотренных Инструкцией  по монтажу методов, технологической последовательности и способов производства работ при монтаже башенного крана КБ-474 зав. №1,  лицами,  не прошедшими специального обучения, не получившими инструктаж по правилам безопасного ведения работ на конкретном объекте.

07.06.2017 в ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Воронеже по Московскому проспекту в районе жилого дома № 48 произошло возгорание газовоздушной смеси на распределительном подземном полиэтиленовом газопроводе среднего давления Ø 160 мм, эксплуатируемом Открытым акционерным обществом «Газпром газораспределение Воронеж». После ликвидации возгорания зафиксировано разрушение тела трубы на линейном участке газопровода от температурного воздействия.

По данному факту продолжается дополнительное техническое расследование.

В Липецкой области:

09.04.2017 в филиале ОАО "ФЭСК ЕЭС" на ПС 220 кВ Металлургическая произошло возгорание и полный выход из строя АТ-1 и прилегающего к нему оборудования.

Комиссией по расследованию аварии установлены следующие причины:

- пробой изоляции RIP - остова высоковольтного ввода 110 кВ вследствие скрытого заводского дефекта, не диагностируемого существующими методами диагностики.

В Тамбовской области:

06 июля 2017 года ООО «ТАГАТ Автоматика» примерно в 14 часов 10 минут в результате проведения несанкционированных земляных работ при выемке грунта ковшом экскаватора, был повреждён подземный стальной распределительный газопровод высокого давления Ø 325 мм, принадлежащий АО «Газпром газораспределение Тамбов» (инвентарный номер 10-1201/24364), входящий в состав опасного производственного объекта «Сеть газоснабжения г. Тамбова» (III класс опасности, рег. № А14-01459-0002), в месте присоединения газопровода-отвода Ø 57 (тройника - устройства для врезки) вблизи проезжей части ул. Советской в районе дома № 194 в г. Тамбове в районе проезда на территорию промышленного предприятия – АО «Завод Тамбовполимермаш». Размер повреждения 20 х 10 мм.

В результате аварии от газоснабжения отключено 3500 абонентов и 26 коммунально-бытовых предприятий.

06 июля 2017 года в 20 часов 00 минут работы по восстановлению повреждённого участка газопровода завершены. В 20 часов 52 минуты произведен пуск газа в восстановленный газопровод.

07 июля 2017 года в 17:30 повторный пуск произведен всем абонентам, за исключением отсутствующих жителей. Пострадавших во время аварии и во время ее ликвидации нет.

По результатам технического расследования комиссией установлены следующие причины аварии:

- технические причины аварии:

повреждение целостности тела трубы (размер повреждения 20х10 мм) подземного стального газопровода высокого давления Ø 325 мм в месте врезки газопровода Ø 57 мм (тройника - устройство для врезки) клыком ковша экскаватора марки «JOHN DEER 325K» (гос. № 3807 ТС68rus);

- организационные причины аварии:

несоблюдение работниками ООО «ТАГАТ Автоматика» требований п.14 «з», 16, 23 «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года № 878, выразившееся в несанкционированном ведении земляных работ в охранной зоне подземного газопровода (без получения письменного разрешения на производство земляных работ в охранной зоне подземного газопровода от владельца сети газораспределения и в отсутствие его представителей, необходимых для осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности газораспределительной сети), вмешательство ООО «ТАГАТ Автоматика» в деятельность, связанную с обеспечением безопасной эксплуатации газораспределительных сетей.

Расходы на ликвидацию последствий аварии на момент расследования:

Ущерб от аварии на ОПО, полный - 195090,19 руб.

в том числе:

- затраты на локализацию и ликвидацию последствий аварии на ОПО, включая затраты по техническому расследованию причин аварий - 182664,21 руб.

- прямые потери от аварии - 12425,98 руб.

- экологический ущерб (урон, нанесенный объектам окружающей среды) - 0 руб.

- ущерб, нанесенный третьим лицам - 0 руб.

Несчастные случаи произошли:

21.01.2017 Белгородская область. На территории Акционерного общества «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко» произошел смертельный несчастный случай. Внутри цеха № 5 производственного корпуса АО «БЗММК им. В.А. Скляренко» произошло падение машиниста мостового крана Тарасовой Н.В. с посадочной площадки ПЛ-2 мостового крана уч. № К-00088-11 в момент попытки входа в кабину движущегося мостового крана уч. № К-00088-11.

В результате проведенного расследования установлено, что  причинами несчастного случая со смертельным исходом является:

- падение машиниста мостового крана Тарасовой Н.В. с высоты 7,1 м. при попытке войти в кабину крана во время его движения, чем нарушены требования п. 3.1.2. «Производственной инструкции № 03 для машиниста мостового и козлового крана».

- действия машиниста мостового крана, не предусмотренные руководством по эксплуатации крана, производственной инструкцией, ППР или технологической картой, выразившиеся в подталкивании своим краном другого крана, чем нарушены требования п. 4.1. «Производственной инструкции № 03 для  машиниста мостового и козлового крана».

- эксплуатация мостовых кранов с неотрегулированными тормозами механизмов передвижения, чем нарушены требования ст.118 ФНП по ПС.

25.01.2017 Липецкая область, Липецкий район, у с. Сенцово, Общество с ограниченной ответственностью "КолоСС". При проведении работ в силосе №10 элеватора в с. Сенцово Липецкого района слесарь ООО «КолоСС» проник через нижний люк внутрь силоса и для ускорения технологического процесса по отгрузке зерна кукурузы, начал обрушать зерно в воронку, возникшую при отборе выгружным шнеком. В этот момент произошло обрушение (сход массы) зерна, которым засыпало пострадавшего. Слесарь ООО «КолоСС» получил травмы, несовместимые с жизнью.

Комиссией по расследованию несчастного случая установлены следующие причины:

- нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения;

- присутствие нетрезвого сотрудника в силосе без обоснованной производственной необходимости;

- отсутствие надлежащего производственного контроля за работой персонала на опасном производственном объекте;

- бесконтрольный доступ рабочих в силос через нижний люк в отсутствии ответственного руководителя работ (начальника элеватора), без выдачи наряда-допуска, утвержденного техническим руководителем ООО «КолоСС» и нахождение работника в силосе при работающем шнеке выгружного типа, осуществлявшем выпуск зерна из силоса в автоматическом режиме.

25.05.2017 Белгородская область. ООО "Металл-групп" в шахте ООО "Металл-групп"  при выполнении работ по возведению арочной крепи в очистной заходке 7-0-39 блока №7  гор.-370м произошло отслоение горной массы с правой верхней части свода горной выработки которой был смертельно  травмирован проходчик 4 разряда  Кочубей Е.А.

Основными организационными и техническими причинами явились:

- неудовлетворительная организация производства работ при проходке очистной заходки 7-0-39 блока №7 гор.-370 м со стороны должностных лиц шахты выразившаяся в:

отсутствии освещения призабойной незакрепленной части очистной заходки;

некачественной оборки заколов в очистной заходке №7-0-39 блока № 7 гор.- 370 м  высотой более 3,5м с применением неисправной подземной самоходной машины МТГП – 1,5;

несоблюдении «Проекта организации работ при проходке горной выработки буровзрывным способом» утвержденного главным инженером шахты. 26 апреля 2017г., в части своевременной уборки горной массы и установки  рам арочной податливой крепи типа КМоП А3-17,92 из спецпрофиля СВП–22 в очистной заходке №7-0-39 блока № 7  гор.-370 м  в соответствии с «Циклограммой организации работ в забое очистной заходки №7-0-39 гор.-370м»

- неудовлетворительная организация производственного контроля со стороны юридического лица ООО «Металл-групп» выразившаяся в отсутствии контроля руководителей и специалистов ООО «Металл-групп» за безопасным ведением работ при проходке очистной заходки 7-0-39 блока №7 гор.-370м.

10.06.2017 Белгородская область, в карьере ОАО "Стойленский ГОК" на уклоне перегрузочного склада   был обнаружен лежащим между радиатором и отвалом бульдозера без признаков жизни машинист бульдозера Волков Ю.В.

Основными организационными и техническими причинами явились:

1. Неудовлетворительная организация работ по контролю за исправным состоянием технических устройств, выразившаяся в:

- отсутствии проверки технического состояния трактора Т-35.01 гар.№515 перед выпуском на линию;

- эксплуатации технического устройства трактора Т-35.01 гар.№515, не соответствующего требованиям промышленной безопасности.

2. Неудовлетворительная организация производственного контроля со стороны юридического лица ОАО «Стойленский ГОК» выразившаяся в:

- отсутствии контроля за исправностью и комплектностью технического устройства трактора Т-35.01 гар. №515;

- в отсутствии в «Штатном расписании руководителей, специалистов и служащих автотранспортного цеха» должностей главного механика и главного энергетика;

- в выдачи неконкретного наряда-задания машинисту бульдозера Волкову Ю.В.;

- в отсутствии контроля руководителей и специалистов ОАО «Стойленский ГОК» за порядком и правильностью ведения документации («Журнала приема и сдачи смены АТЦ СЭТС колонна №5 гар. №515»).

22.06.2017 Воронежская область. Филиал ООО "РАСКО" "Воронежский стеклотарный завод", мастер энергоучастка Жбанов В.А., находясь в состоянии алкогольного опьянения при подготовке рабочего места для проведения работ по поверке трансформаторов тока и напряжения в ячейках 6 кВ РУ-6 кВ не выполнил организационно-технические мероприятия, обеспечивающие  безопасность работ. В результате чего был смертельно поражен электрическим током.

27.06.2017 Липецкая область, Общество с ограниченной ответственностью "Промэлектромонтаж", участок механизации, №1, на территории промзоны ПАО «НЛМК» на объекте «КЦ-2. Реконструкция комплекса конвертора  №2 с газоотводящим трактом и сооружением системы улавливания и очистки неорганизованных выбросов» 27.06.2017 при опускании стальной трубы диаметром 377 мм длинной 6 м автомобильным краном КС-55729В уч.№ 17615, произошел выход крюков стропа из отверстий в трубе, в результате чего труба упала на мастера ООО «Промэлектромонтаж». Мастер ООО «Промэлектромонтаж» получил травмы, несовместимые с жизнью.

Комиссией по расследованию несчастного случая установлены следующие причины:

неудовлетворительная организация и выполнение  работ повышенной опасности, выразившиеся в отсутствии в технологической карте способа очистки труб от шлама, схем строповки труб, способов безопасной кантовки оборудования с указанием, применяемых при этом грузозахватных приспособлений, требований к месту нахождения стропальщиков при кантовке и перемещении ПС деталей, элементов оборудования;

нахождение пострадавшего в опасной зоне от груза;

строповка груза ненадежным способом, не предусмотренным технологической картой;

недостаточный контроль со стороны руководителей и специалистов ООО «Промэлектромонтаж» за соблюдением требований промышленной безопасности  за безопасным производством работ по зацепке труб, соблюдением работниками требований должностных и производственных инструкций, а также за допуском к строповке груза персонала, не имеющего квалификацию, соответствующую профессии "стропальщик";

нарушение требований производственной инструкции машинистом автомобильного крана, который приступил к производству работ в отсутствие специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС и стропальщика, не ознакомился с технологической картой;

недостаточное осуществление производственного контроля за производством работ автомобильным краном со стороны специалиста ООО «СМТ «НЛМК»

13.02.2017 групповой несчастный случай ПАО «НЛМК» по адресу: г. Липецк, пл. Металлургов, 2. в 10 часов 20 минут в Цехе по производству холодного проката и покрытий мостовой грузоподъемный кран МК-80/20-40-У3 г/п – 80/20 т. наехал переходной площадкой на люльку автоподъёмника ВС-22.01, принадлежащего ООО «Промстройзоляция» (г. Липецк), в которой две изолировщицы ООО «Промстройзоляция» производили работы по изолировке паропровода на отметке +10.

В результате столкновения одна из изолировщиц получила травмы, несовместимые с жизнью.

Комиссией по расследованию несчастного случая установлены следующие причины:

- не соблюдение требований производственной инструкции крановщиком, который не остановил мостовой кран при нахождении людей в опасной зоне, что привело к столкновению его с автогидроподъемником и травмированию  пострадавших;

- неудовлетворительная организация и выполнение работ повышенной опасности, выразившаяся:

в некачественном оформлении наряда-допуска в части не включения в него конкретных мероприятий для обеспечения безопасности работ в зоне работы мостового крана и автоподъемника;

не принятие мер  об устранении недостатков в наряде – допуске до начала выполнения  работ;

в отсутствии специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС в месте производства работ автоподъёмником;

в отсутствии в ППР, утвержденном и принятом в производство работ, конкретных решений, определяющих технические средства и методы работ по безопасности и охране труда и не принятие мер об устранении указанных недостатков в ППР;

- ненадлежащий производственный контроль со стороны руководителей и специалистов ООО «Промстройизоляция», ПХПП ПАО «НЛМК» за соблюдением требований промышленной безопасности и состоянием условий и охраны труда на опасном производственном объекте.

07.07.2017 В механическом цехе ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» при производстве работ по замене автоматического выключателя на станке с ЧПУ получил смертельную электротравму слесарь-электрик по ремонту электрооборудования станков с ЧПУ механического цеха ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей».

Комиссией по расследованию несчастного случая установлены следующие причины:

нарушение работником трудовой дисциплины, выразившееся в осмотре электроустановки в нерабочее время и выполнении работ в действующей электроустановке без применения электрозащитных средств;

отсутствие в службе главного энергетика организации осуществления контроля за ведением оперативной документации, а также за соблюдением персоналом производственной и трудовой дисциплины;

приближение работника к неогражденным токоведущим частям с прикосновением к находящимся под напряжением токоведущим частям электроустановки.

10.07.2017 Белгород, на ООО «Яковлевский комбикормовый завод» года примерно в 16 часов 30 минут зарегистрирован тяжёлый  несчастный случай с грузчиком Малаховым С.И.

Установлено, что несчастный случай произошел в результате попадания ноги пострадавшего через загрузочный люк, расположенный в бетонном полу металлического силоса №8, в работающий трубчатый винтовой конвейер, при производстве работ по зачистке силоса.

Согласно выводам комиссии по расследованию, причинами несчастного случая послужило нарушение требований, установленных Федеральными нормами и правилами  в области промышленной безопасности. В частности, работы в силосе (спуск в силос для очистки его от остатков сырья предыдущего хранения) производились без обоснованной производственной необходимости и без обеспечения всех мер безопасности (при работе технологического оборудования – зачистной шнек, трубчатый винтовой конвейер), предусмотренных нормативными правовыми актами в области промышленной безопасности. Кроме того, производство работ внутри силосов элеватора осуществляли работники, не обученные по специальной программе и не прошедшие проверку знаний. В числе причин так же неудовлетворительное осуществление производственного контроля со стороны должностных лиц предприятия за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО хранения и переработки растительного сырья.

14.07.2017 на фабрике окомкования  АО "Лебединский ГОК"  года в 16 часов 43 мин. находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения Шурашов А.В. проник за защитное ограждение площадки обслуживания маятникового укладчика   и  при производстве работы по пневмоуборке  конвейера ОБ-7А во время его работы был защемлён между лентой холостой ветви и нижним отклоняющим барабаном конвейера.

Основными организационными и техническими причинами явились:

1. Нарушение требований промышленной безопасности и охраны труда Шурашовым Андреем Викторовичем - горновым на агломерации и обжиге 4-го разряда цеха обжига №2 фабрики окомкования АО «Лебединский ГОК» при обслуживании конвейера ОБ-7А в части:

- нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения;

- проникновения за защитное ограждение площадки обслуживания маятникового укладчика во время работы механизмов;

- производства работ по уборке конвейера ОБ-7А во время его работы без полной его остановки и полного отключения от электропитания (разборки электрической схемы и получения бирки на руки).

2. Неудовлетворительная организация производственного контроля со стороны АО «Лебединский ГОК», выразившаяся в отсутствии контроля со стороны руководителей и специалистов ФОК за безопасным производством работ по уборке рабочих мест и нахождением на рабочем месте горнового на агломерации и обжиге 4-го разряда Шурашова А.В. в состоянии алкогольного опьянения.

02.08.2017 В Липецке, ПАО «НЛМК» в конвертерном цехе №2 при осмотре энергетического оборудования в результате провала участка кровли здания конвертерного отделения произошло падение с высоты слесаря-ремонтника. В результате падения работник получил травмы, несовместимые с жизнью.

Комиссией по расследованию несчастного случая установлены следующие причины:

неудовлетворительное состояние кровли конверторного отделения участка выплавки стали конверторного цеха №2;

несоблюдения безопасности персоналом при осмотре энергетического оборудования, расположенного на кровли конверторного отделения;

ненадлежащий производственный контроль со стороны руководителей и специалистов ПАО «НЛМК» при обслуживании и ремонте зданий и сооружений, оборудования.

04.08.2017 года на шахте ООО "Металл-групп" в 14 часа 15 мин. при выполнении работ по перегону комбайна из очистной заходки 2-0-23 гор.-370 м выполняя подвеску вентиляционного трубопровода к кровле выработки упал с комбайна и был тяжело травмирован машинист горных выемочных машин 5 разряда Догонин О.В.

Основными организационными и техническими причинами явились:

1. Производство работ по  монтажу вентиляционного рукава без отключения вентилятора местного проветривания и с рабочего органа комбайна, что привело к падению Догонина О.В. на почву выработки (высота 1700 мм) от удара вентиляционной трубой и получению им травмы.

2. Неудовлетворительная организация производственного контроля  и производства работ со стороны ООО «Металл-групп» и работников шахтыООО «Металл-групп», выразившиеся:

- в не обеспечении безопасности работников при осуществлении технологических процессов;

- в не указании в «Проекте организации работ при проходке горной выработки с применением комбайна избирательного действия», утвержденном главным инженером шахты Булатовым С.Б. 21апреля 2017г. все виды выполняемых работ при перегоне комбайна по горным выработкам (работы по монтажу и демонтажу питающего кабеля и вентиляционного рукава) и необходимые меры безопасности для выполнения этих работ;

- в выдаче наряда 04 августа 2017 года в смену с 8 часов 35 минут звену рабочих в составе Догонин О.В., Тецкий В.Н.,Бабошкин С.В. на производство работ в шахте без учета работ по демонтажу эл. кабеля с кровли сопряжения заходок № 2-0-23 и № 2-0-21, проходящего над вентиляционным рукавом для проветривания заходки № 2-0-23, и указания необходимых мер безопасности для выполнения этих работ;

- в выполнении работ по подвеске вентиляционного рукава с рабочего органа комбайна избирательного действия и  работающем вентиляторе местного проветривания.

- в отсутствии контроля со стороны руководителей и специалистов ООО «Металл-групп» за безопасным производством работ по перегону комбайна по горным выработкам шахты звеном рабочих в составе Догонин О.В., Тецкий В.Н., Бабошкин С.В., в части допуска к выполнению работ по демонтажу эл. кабеля и вентиляционной трубы с кровли сопряжения заходок 2-0-23 и 2-0-21 с  использованием комбайна П-110-01,  не предназначенного для этих целей  и работающем вентиляторе местного проветривания.

15.08.2017 в Филиале ПАО "ФСК ЕЭС" Верхне-Донское ПМЭС Липецкий РМЭС произошло падении мастера Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Верхне-Донское ПМЭС Липецкий РМЭС с опоры №22 ВЛ 220кВ Елецкая-КС 29 №2 с высоты 23 метра. В результате падения мастер получил травмы, несовместимые с жизнью.

Комиссией по расследованию несчастного случая установлены следующие причины:

нарушение требований безопасности при организации производства работ и производстве работ на опоре;

невыполнение в полном объёме мероприятий безопасного производства работ, предусмотренных нарядом – допуском, технологической картой №29  перед подъёмом на опору ВЛ № 22 с использованием приставной лестницы;

неосуществление непрерывного контроля за выполнением мер безопасности и соблюдением технологии производства работ;

необеспечение при использовании самостраховки непрерывности страховки.

09.09.2017 на шахте ООО "Металл-групп" года в 05 часа 15 мин. управляя комбайном при выполнении работ по перегону комбайна по очистной заходке 4-1-17 гор.-370 м питателем задел стойку арочного крепления выработки и отслоившимся с кровли выработки куском закладочного материала был тяжело травмирован проходчик 5 разряда Скобин Александр Владимирович.

Основными организационными и техническими причинами явились:

1. Неудовлетворительная организация безопасного производства работ по перегону комбайна П 110-01 № 11 по горным выработкам со стороны должностных лиц шахты выразившееся в:

- нахождении машиниста горных выемочных машин 5 разряда Скобина А.В. на исполнительном органе комбайна П-110-01 №11;

- невыполнение наряда (задания) на демонтаж питателя комбайна П-110-01 №11;

- в не соответствии фактических размеров очистнойзаходки №4-1-17 проектным параметрам.

2.Выполнение работ по перегону комбайна П-110-01 №11машинистом горных выемочных машин 5 разряда Скобиным А.В., при  нахождении его на площадке рабочего органа комбайна.

3.Неудовлетворительная организация производственного контроля со стороны юридического лица ООО «Металл-групп» выразившееся в: - отсутствии контроля со стороны руководителей и специалистов ООО «Металл-групп» за безопасным ведением работ по перегону комбайна П-110-01№11по горным выработкам шахты; - в не обеспечении безопасности работников при осуществлении технологических процессов;

- в не соответствии фактических размеров очистной заходки №4-1-17 проектным параметрам.

20.09.2017 в ПАО «НЛМК» в фасонолитейном цехе в результате падения с передаточной телеги поддона с огнеупорным кирпичом, плавильщик металла, находившийся рядом с телегой, получил травмы, несовместимые с жизнью.

Основными организационными и техническими причинами явились:

1. Падение поддона с огнеупорным кирпичом, вызванное его неустойчивым положением из-за размещения на передаточной тележке №3 не в соответствии с требованиями безопасности.

2. Неудовлетворительная организация и выполнение производства погрузочно-разгрузочных работ, выразившаяся:

- в нахождении пострадавшего в опасной зоне и в непринятии мер по выводу пострадавшего из опасной зоны;

- в отсутствии технологических карт проведения погрузочно-разгрузочных работ;

- в нарушении схемы строповки поддонов с кирпичом (один на другом) двух одновременно;

- в строповке не пакетированного и не обвязанного поддона с кирпичом, установленного в связке снизу под пакетированной пачкой кирпича.

3. Низкий уровень осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, законодательства об охране труда со стороны

Анализ правоприменительной практики

Целями обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

обеспечение единства практики применения Ростехнадзором федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации (далее – обязательные требования);

обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике Ростехнадзора путем их публикации для сведения подконтрольных субъектов;

совершенствование нормативных правовых актов для устранения устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, устранения избыточных контрольно-надзорных функций.

- Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

выявление проблемных вопросов применяемых Ростехнадзором обязательных требований;

выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной практики и их реализация;

выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, подготовка и внесение предложений по их устранению;

выявление избыточных контрольно-надзорных функций, подготовка
и внесение предложений по их устранению;

подготовка предложений по совершенствованию законодательства;

выявление типичных нарушений обязательных требований, 
с их классификацией по тяжести последствий (размеру причинённого вреда) 
и подготовка предложений по реализации профилактических мероприятий для их предупреждения.

В результате обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Верхне-Донском управлении Ростехнадзора (в соответствии  с приказом Ростехнадзора от 26.11.2016 № 505 «Об утверждении Порядка организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»)  за 9 месяцев 2017 года выявлены наиболее часто нарушаемые субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, предприятиями, организациями, частными лицами нормативные акты. К их числу относятся:

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, зарегистрированы в Минюсте России 20.06.2003 № 4799;

Правила устройства электроустановок;

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов»;

Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

По результатам обобщения и анализа применения мер административного характера Верхне-Донским управлением Ростехнадзора  за 9 месяцев  2017 года установлено, что число дел об административных правонарушениях (возбужденных):

В сфере государственного энергетического надзора – 1887;

В сфере промышленной безопасности – 1115;

В сфере государственного строительного надзора - 96

Всего 3066 возбужденных должностными лицами Управления административных дел.

За 9 месяцев 2017 года уполномоченными должностными лицами Управления было применено административных наказаний в виде административных штрафов к:

Гражданам                  Должностным лицам          Юридическим лицам

В сфере государственного энергетического надзора

13                                        1647                                       176

В сфере промбезопасности

28                                       733                                          226

В сфере строительного надзора

0                                          50                                            45

Всего:

41                                        2430                                        447

За 9 месяцев 2017 года административное наказание в виде административного приостановления деятельности поднадзорных организаций Верхне-Донским управлением Ростехнадзора применялось в количестве 102 (из них приостановление деятельности по эксплуатации технических устройств и опасных производственных объектов применено непосредственно Управлением - 85, через суд – 17.

В сфере государственного энергетического надзора к субъектам правонарушений были применены статьи 9.7, 9.8, 9.9, 9.11, части 7,8,10 ст. 9.16, ч.1 ст.19.4, ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

В сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений к субъектам правонарушений были применены статьи 9.1, 9.2, 9.10, 9.11, 9.19, 11.14, части 2,3,4 ст. 14.1, 14.43, 14.52, 19.4.1, ч.1, 11 ст. 19.5, 19.7, 19.22, ч.1 ст. 20.25  КоАП РФ.

В сфере государственного строительного надзора к субъектам правонарушений были применены статьи 9.4, 9.5, 9.5.1, части 1,6 ст. 19.5 КоАП РФ.

За 9 месяцев 2017 года Верхне-Донское управление Ростехнадзора приняло участие в  295-ти судебных заседаниях, в том числе в Арбитражных судах – 34 дела, в судах общей юрисдикции – 261 дело.

Выиграно 290, дела, проиграно 5 дел.

Анализ содержит:

А) Обзор правоприменительной практики за 9 месяцев 2017 года в части анализа нарушений Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее Закон № 35-ФЗ).

Приведенные данные свидетельствуют о рассмотрении судами различных уровней за 9 месяцев 2017 года 129 дел, 128 решений вынесено в пользу Управления, 1 дело проиграно.

Наиболее характерными нарушениями обязательных требований энергетической безопасности являются:

- не назначение в установленном порядке необходимого количества квалифицированного электро- и теплотехнического персонала;

- неудовлетворительное ведение и содержание технической документации;

- несвоевременное проведение освидетельствования основного энергетического оборудования;

- несвоевременное проведение испытаний и измерений электрооборудования;

- не укомплектованность проверенными защитными средствами;

- отсутствие программы в области энергосбережения.

Б) Обзор правоприменительной практики за 9 месяцев 2017 года в части анализа нарушений Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее Закон №116-ФЗ).

Анализируя приведенные данные, можно констатировать следующее:

Судами различных уровней за 9 месяцев 2017 года рассмотрено 145 дел, 143 решения вынесены в пользу Управления, 2 дела проиграны.

Наиболее характерными нарушениями обязательных требований безопасности являются:

- недостаточная организация производственного контроля на предприятии в соответствии с положением о производственном контроле, утвержденным руководителям организации или ненадлежащее осуществление производственного контроля;

- низкая технологическая дисциплина, другими словами - нарушение ведения технологических процессов на объектах;

- неудовлетворительное ведение и содержание технической документации;

- недостаточная квалификация персонала или нарушения требований к аттестации персонала и требований по допуску работников к эксплуатации объектов;

- отсутствие экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, эксплуатируемых в составе объектов;

- несвоевременное проведение технического обслуживания, ремонтов, диагностики оборудования в составе объектов;

- отсутствие проектной документации на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, ликвидацию, консервацию опасных производственных объектов;

- отклонения от проектной документации при строительстве и эксплуатации объектов;

- неготовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий;

- несоответствие оборудования, технических устройств и сооружений, эксплуатируемых в составе объектов, обязательным требованиям;

- нарушения в оформлении эксплуатационной документации.

В) Обзор правоприменительной практики за 9 месяцев 2017 года в части анализа нарушений Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (далее – Закон №117-ФЗ).

Судами различных уровней было рассмотрено 6 дел, 5 решений вынесены в пользу Управления, 1 дело проиграно.

Наиболее типичными нарушениями, выявленными в ходе проверок безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, являются:

- отсутствие расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС.

За 9 месяцев 2017 года оспорено решений, действий (бездействий) должностных лиц Управления в количестве 7 единиц. В удовлетворении требований заявителя судом было отказано, т.е. действия Управления признаны законными.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях за вышеназванный период судами различных уровней статья 2.9 КоАП РФ  (малозначительность совершенного правонарушения)  применялась в 2 (двух) случаях.

Судами различных уровней применены положения статьи 4.1 КоАП РФ, т.е. назначены наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ в 9 (девяти) случаях, а именно: снижен размер административного штрафа с 200тысяч до 100тысяч – в 6 (шести) случаях; с 200тысяч до 0 тысяч (предупреждение) – в 1 (одном) случае; с 400тысяч до 200тысяч – в 3 (трех) случаях; с 450тысяч до 250тысяч – в 1 (одном) случае.

Арбитражными судами и судами общей юрисдикции вынесено административное наказание в виде предупреждения в 36 (тридцати шести) случаях.

За 9 месяцев 2017 года должностными лицами Управления при рассмотрении дел об административных правонарушениях в отношении лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства  применялась  статья 4.1.1 КоАП РФ, т.е. принималось процессуальное решение о возможности ограничиться предупреждением при  наличии законных оснований.

Что касается такой меры административного наказания, как дисквалификация. За 9 месяцев 2017 года Управлением было направлено в суды 2 (два) административных дел в отношении должностных лиц для применения административного наказания в виде дисквалификации. По результатам рассмотрения всех этих  дел судами были вынесены постановления о назначении наказания в виде административного штрафа.

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, Управлением проводится профилактическая работа посредством направления в адрес подконтрольных организаций методических писем с расширенным разъяснением о необходимости переоформления специального разрешения (лицензии), о необходимости предоставления полисов обязательного страхования на потенциальные опасные объекты.

Ведется постоянный мониторинг мер, принимаемых органами исполнительной власти в субъектах Российской Федерации по обеспечению безопасности бесхозяйных ГТС, органами местного самоуправления по постановке на учет бесхозяйных ГТС в органах государственной регистрации.

Контрольно-надзорные мероприятия в вышеуказанном периоде 2017 года должностными лицами Управления проводились с учетом положений статьи 26.6 Федерального закона № 294-ФЗ.

Согласно статьи 26.6 Федерального закона  №294-ФЗ с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических лиц, осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

В ходе проверок должностными лицами Управления разъяснялись каждому проверяемому лицу содержание указанных выше положений. При предоставлении подтверждающих документов о том, что юридическое лицо считается субъектом малого предпринимательства, проверка прекращалась, о чем составлялся соответствующий акт.

Поскольку нормотворческая деятельность – это компетенция самой Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, непосредственно повлиять на этот процесс наше Управление может в виде предложений по совершенствованию нормативной правовой базы Ростехнадзора. Для этого центральный аппарат Ростехнадзора регулярно проводит онлайн-семинары, веб-совещания с территориальными органами.

По итогам семинаров и совещаний проводится постоянный анализ и гармонизация законодательных и иных нормативных правовых документов в сферах деятельности Ростехнадзора.

Что касается судебной практики, которая у нас сложилась в результате осуществления контрольно-надзорных мероприятий на предприятиях горнодобывающей промышленности. Коротко остановлюсь на этом.

В 2016 году к Верхне-Донскому управлению Ростехнадзора было предъявлено 3 исковых заявления, из них 2 от ОАО "Комбинат КМАруда", 1  от  АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР».

Данная категория дел была рассмотрена Арбитражным судом Белгородской области и Девятнадцатым арбитражным апелляционным судом.

Исковые требования, предъявляемые к Верхне-Донскому управлению Ростехнадзора:

1. Дело №А08-9529/2015 по иску ОАО "Комбинат КМАруда»  к  Верхне-Донское управление Ростехнадзора «О признании незаконным акта проверки и предписания» было рассмотрено в Арбитражном суде Белгородской области. Итогом стало заявление ходатайства Истцом 11.02.2016. Истец заявил ходатайство об отказе от исковых требований.

2. Дело № А08-7339/2016 по иску ОАО "Комбинат КМАруда»  к  Верхне-Донское управление Ростехнадзора «Об отмене постановления Верхне-Донского управления Ростехнадзора о привлечении ОАО "Комбинат КМАруда" к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 000 000 руб. также было рассмотрено в Арбитражном суде Белгородской области. Решением от 27.12.2016  в удовлетворении заявленных требований ОАО "Комбинат КМАруда"  было отказано.

3. Дело № А08-2404/2016 по иску АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР»  к  Верхне-Донскому  управлению  Ростехнадзора  Верхне-Донское управление Ростехнадзора, третье лицо ОАО "Комбинат КМАруда" «О признании незаконными действий, выразившихся в признании недействующими с 15.02.2016:

– журнального постановления Госгортехнадзора России от 09.02.1990 № 408/90 (по продукту ПНП А6ЖВ-90);

– журнального постановления от 12.03.1957 № 5/57 (по продукту Аммонит № 6ЖВ);

– журнального постановления Госгортехнадзора СССР от 31.12.1966 № 13/66 (по продукту Граммонит 79/21);

– журнального постановления от 29.12.2000 № 08-10-1074 (по продукту Граммотол).

было рассмотрено в Арбитражном суде Белгородской области. Решением Арбитражном суда  Белгородской области от 19.07.2017г. АО «БХЗ им. 50-летия СССР» в удовлетворении заявленных было отказано в полном объеме.

АО «БХЗ им. 50-летия СССР» обратилось с жалобой на решение суда первой инстанции в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Однако, решением от 28.10.2016  АО «БХЗ им. 50-летия СССР» также было отказано в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

В 2016 году Верхне-Донским управлением  Ростехнадзора было подано в суды общей юрисдикции 3 административных материала  к ОАО «Стойленский ГОК» в целях применения такой административной меры наказания, как административное приостановление деятельности по эксплуатации технических устройств.

Данная категория дел была рассмотрена в Старооскольском городском суде Белгородской области.

1. Дело №5-174/2016 было рассмотрено в Старооскольском городском суде  Белгородской области по обращению Верхне-Донского управления Ростехнадзора к ОАО «Стойленский ГОК» «О привлечении к административной ответственности по  ч. 1 ст.9.1. КоАП РФ». Постановлением от 15.09.2016  было назначено наказание  в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации в составе специализированного поезда ОПЭ-1 №384 думпкара 2ВС-105 хоз.№22396 инв. 5000674 на срок 30 суток.

2. Дело №5-175/2016 было рассмотрено в Старооскольском городском суде  Белгородской области по обращению Верхне-Донского управления Ростехнадзора к ОАО «Стойленский ГОК» «О привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст.9.1. КоАП РФ». Постановлением от 15.09.2016  назначено наказание  в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации в составе специализированного поезда ОПЭ-1 №384 думпкара 2ВС-105 хоз.№24592 инв. 5000684  на срок 30 суток.

3. Дело №5-173/2016 было рассмотрено в Старооскольском городском суде  Белгородской области по обращению Верхне-Донского управления Ростехнадзора к ОАО «Стойленский ГОК» «О привлечении к административной ответственности по  ч. 1 ст.9.1. КоАП РФ». Постановлением от 15.09.2016 назначено наказание  в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации думпкара 2ВС-105 хоз.№002 инв. 5000805  на срок 30 суток.

За 11 месяцев 2017 года Верхне-Донское управление Ростехнадзора было привлечено в качестве третьего лица по исковому заявлению ОАО "Комбинат КМАруда" к Государственной инспекции труда в Белгородской области «Об отмене решения об отказе в отмене акта о несчастном на производстве от 30.09.2016г., актах о расследовании несчастного случая со смертельным исходом от 10.06.2016г. формы-4 и формы Н-1.».

Решением от 16.01.2017г.  по данному делу № 2-30/2017 в удовлетворении заявленных требований ОАО "Комбинат КМАруда" было отказано.

В 2017 году Верхне-Донским  управлением  Ростехнадзора было направлено 2 административных материала к ОАО «Стойленский ГОК» и ПАО «Михайловский ГОК».

Данная категория дел была рассмотрена в мировых судах  Белгородской области и Железногорского района Курской области. Из них:

1. Дело №5-35/2017 было рассмотрено в Судебном участке № 2 мировых судей г. Ст. Оскол Белгородской области по обращению Верхне-Донского управления Ростехнадзора «О привлечении ОАО «Стойленский ГОК» к административной ответственности  по ст.19.7 КоАП РФ за не предоставление в государственный орган  сведений, предоставление которых предусмотрено законом». Постановлением от 02.03.2017 ОАО «Стойленский ГОК» было  привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа на сумму 3 000т.р.

2. Дело было рассмотрено в Судебном участке № 2 мировых судей г. Железногорска и Железногорского района Курской области по обращению Верхне-Донского управления Ростехнадзора «О привлечении ПАО «Михайловский ГОК» к административной ответственности  по ст.19.7 КоАП РФ за не предоставление в государственный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законом». Постановлением от 17.02.2017 ПАО «Михайловский ГОК» привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа на сумму 4 000т.р.